## Hoja1
Bahía | Nombre equipo | Tipo de equipo | Fabricante | Denomin.tipo
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Relé Multifuncional (Función Ppal 21) | Protección y Control | HITACHI - ABB | REL 670
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Relé Multifuncional (Función Ppal 87L) | Protección y Control | SIEMENS | 7SL87
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Relé 21 distancia | Protección y Control | ABB | REL 511
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Relé 87L diferencial línea | Protección y Control | ABB | REL 561
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Interruptor 230 kV-L170 | Subestaciones | ABB | HPL 245/B1
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Pararrayos 230 kV-A | Subestaciones | ABB | EXLIM Q192-CH245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Pararrayos 230 kV-B | Subestaciones | ABB | EXLIM Q192-CH245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Pararrayos 230 kV-C | Subestaciones | ABB | EXLIM Q192-CH245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Teleprotección por FO | Protección y Control | SIEMENS | SWT 3000 (7VR5874)
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Controlador campo | Protección y Control | SIEMENS | 6MD85
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | GPS Reloj Satelital | Protección y Control | GENERAL ELECTRIC | RT430
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Switch Ethernet - Red A | Protección y Control | SIEMENS | RUGGEDCOM RST2228
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Switch Ethernet - Red B | Protección y Control | SIEMENS | RUGGEDCOM RST2228
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Controlador campo | Protección y Control | ABB | REC 561
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Seccionador tripolar-L171 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Seccionador tripolar-L172 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Seccionador tripolar-L176 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Seccionador tripolar cuchilla-L177 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Cuchilla puesta tierra-L179 | Subestaciones | HAPAM | ASB-245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | Registrador de Fallas -Guatiguará | Protección y Control | SIEMENS | 7KE85
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | CT 230 kV-A | Subestaciones | ABB | IMB 245 A4
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | CT 230 kV-B | Subestaciones | ABB | IMB 245 A4
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | CT 230 kV-C | Subestaciones | ABB | IMB 245 A4
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | PT 230 kV-C | Subestaciones | ABB | CPA 245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | PT 230 kV-A | Subestaciones | ABB | CPA 245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 1 | PT 230 kV-B | Subestaciones | ABB | CPA 245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Relé Multifuncional (Función Ppal 21) | Protección y Control | HITACHI - ABB | REL670
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Relé Multifuncional (Función Ppal 87L) | Protección y Control | SIEMENS | 7SL87
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Relé 21 distancia | Protección y Control | ABB | REL 511
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Relé 87L diferencial línea | Protección y Control | ABB | REL 561
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Interruptor 230 kV-L190 | Subestaciones | ABB | HPL 245/B1
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Pararrayos 230 kV-A | Subestaciones | ABB | EXLIM Q192-CH245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Pararrayos 230 kV-B | Subestaciones | ABB | EXLIM Q192-CH245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Pararrayos 230 kV-C | Subestaciones | ABB | EXLIM Q192-CH245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Teleprotección por FO | Protección y Control | SIEMENS | SWT 3000 (7VR5874)
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Controlador campo | Protección y Control | SIEMENS | 6MD85
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Controlador campo | Protección y Control | ABB | REC 561
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Seccionador tripolar-L191 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Seccionador tripolar-L192 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Seccionador tripolar-L196 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Seccionador tripolar cuchilla-L197 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Cuchilla puesta tierra-L199 | Subestaciones | HAPAM | ASB-245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Registrador de Fallas -Guatiguará | Protección y Control | SIEMENS | 7KE85
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | Registrador de Fallas | Protección y Control | ABB | Indactic 650
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | CT 230 kV-A | Subestaciones | ABB | IMB 245 A4
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | CT 230 kV-B | Subestaciones | ABB | IMB 245 A4
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | CT 230 kV-C | Subestaciones | ABB | IMB 245 A4
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | PT 230 kV-A | Subestaciones | ABB | CPA 245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | PT 230 kV-B | Subestaciones | ABB | CPA 245
BL Guatiguará 230 kV - Sochagota 2 | PT 230 kV-C | Subestaciones | ABB | CPA 245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | Relé Multifuncional (Función Ppal 50BF) | Protección y Control | SIEMENS | 7VK87
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | Relé Multifuncional (Función Ppal 87L) | Protección y Control | SIEMENS | 7SL87
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | Relé Multifuncional (Función Ppal 21) | Protección y Control | ABB | REL670
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | Interruptor 230 kV-L190 | Subestaciones | ABB | HPL 245/B1
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | Pararrayos 230 kV-A | Subestaciones | ABB | EXLIM Q192-CH245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | Pararrayos 230 kV-B | Subestaciones | ABB | EXLIM Q192-CH245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | Pararrayos 230 kV-C | Subestaciones | ABB | EXLIM Q192-CH245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | Teleprotección por FO | Protección y Control | SIEMENS | SWT 3000 (7VR5874)
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | Controlador campo | Protección y Control | SIEMENS | 6MD85 (P1G158927)
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | Seccionador tripolar-L191 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | Seccionador tripolar-L192 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | Seccionador tripolar-L196 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | Seccionador tripolar-L197 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | Cuchilla puesta tierra-L199 | Subestaciones | HAPAM | ASB-245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | Registrador de Fallas | Protección y Control | ABB | Indactic 650
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | CT 230 kV-A | Subestaciones | ABB | IMB 245 A4
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | CT 230 kV-B | Subestaciones | ABB | IMB 245 A4
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | CT 230 kV-C | Subestaciones | ABB | IMB 245 A4
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | PT 230 kV-B | Subestaciones | AREVA | CCV 245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | PT 230 kV-A | Subestaciones | ABB | CPA 245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 2 | PT 230 kV-C | Subestaciones | ABB | CPA 245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Relé Multifuncional (Función Ppal 87L) | Protección y Control | SIEMENS | 7SL87
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Relé Multifuncional (Función Ppal 50BF) | Protección y Control | SIEMENS | 7VK87
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Relé Multifuncional (Función Ppal 21) | Protección y Control | ABB | REL670
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Interruptor 230 kV-L250 | Subestaciones | ABB | HPL 245/B1
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Pararrayos 230 kV-A | Subestaciones | ABB | EXLIM Q192-CH245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Pararrayos 230 kV-B | Subestaciones | ABB | EXLIM Q192-CH245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Pararrayos 230 kV-C | Subestaciones | ABB | EXLIM Q192-CH245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Teleprotección por FO | Protección y Control | SIEMENS | SWT 3000 (7VR5874)
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Controlador campo | Protección y Control | SIEMENS | 6MD85 (P1G158927)
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Seccionador tripolar-L251 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Seccionador tripolar-L252 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Seccionador tripolar-L256 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Seccionador tripolar-L257 | Subestaciones | HAPAM | SSBIII-245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Cuchilla puesta tierra-L259 | Subestaciones | HAPAM | ASB-245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Registrador de Fallas | Protección y Control | ABB | Indactic 650
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Trampa de onda-A | Subestaciones | ABB | DLTC1250
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | Trampa de onda-B | Subestaciones | ABB | DLTC1250
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | CT 230 kV-A | Subestaciones | ABB | IMB 245 A4
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | CT 230 kV-B | Subestaciones | ABB | IMB 245 A4
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | CT 230 kV-C | Subestaciones | ABB | IMB 245 A4
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | PT 230 kV-A | Subestaciones | ABB | CPA 245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | PT 230 kV-B | Subestaciones | ABB | CPA 245
BL Sochagota 230 kV - Guatiguará 1 | PT 230 kV-C | Subestaciones | ABB | CPA 245