## Hoja1
Sociedad | Sociedad CO | Equipo | Material | Denominación | Fabricante | Denomin.tipo | Fabr. Nº-serie | Ubicac.técnica | Denominación | Tipo de equipo | Tp.objeto | Status usuario | Status sistema | Activo fijo | Inic.gar.prov. | FinGarProv | Pto.tbjo.resp. | Área de empresa | Año construc. | Fe.puesta serv. | Perfil catálogo | Centro coste | Ce.emplazam. | Centro planif. | Idioma | Creado el | Creado por | División | Empl.eq.cr.el | Válido de | Fin de validez | Nº inventario | Local | Grupo autoriz. | Grupo planif. | Hora | Indicador ABC | Modificado el | Modificado por | Nº actual | Emplaz/Imputac. | Empl.eq.cr.por | Empl.eq.mod.por | Empl.eq.mod.el | Nº objeto | País productor | Peso bruto | Puesto trabajo | Subnúmero | Unidad de peso | Valor adquis.
ISA | ISA | 132758 |  | Seccionador L241 | RURTHAL | Z BF8-550 | 040805007-D | COPE500L24BL-SECCN-L241 | SECCIONADOR L241 | 2 | EQU-SECCIO | PROD | MONT | 8031543 |  |  | 38C20001 | NOR | 2006 | 2007-03-27 | 1-SECCMO | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2007-03-16 | ISA3820 | 3208 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000000478878 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000132758 | DE | 0 | 38B60001 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 132759 |  | Seccionador R247 | RURTHAL | Z BF8-550 | 040805008-D | COPE500R24BC-SECCN-R247 | SECCIONADOR R247 | 2 | EQU-SECCIO | PROD | MONT | 8031544 |  |  | 38C20001 | NOR | 2006 | 2007-03-27 | 1-SECCMO | ICOP5R24BC | TRAN | ITCO | ES | 2007-03-16 | ISA3820 | 3208 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000000478879 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000132759 | DE | 0 | 38B60001 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 132760 |  | Interruptor 500 kV-L240 | SIEMENS | 3AT3EI | 05/35095063 | COPE500L24BL-INTER-L240 | INTERRUPTOR L240 | 2 | EQU-INTERR | PROD | MONT | 8031545 |  |  | 38C20001 | NOR | 2006 | 2007-03-27 | 1-INHIET | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2007-03-16 | ISA3820 | 3208 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000000478880 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000132760 | DE | 0 | 38B60001 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 132761 | 30005059 | CT 500 kV-A | TRENCH | IOSK 550 | 2052611 | COPE500L24BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 2 | EQU-TRCORR | PROD | MONT | 8031546 |  |  | 38C20001 | NOR | 2006 | 2007-03-27 | 1-CTASEA | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2007-03-16 | ISA3820 | 3208 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2958465 | 30005059 |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000000478881 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000132761 | CA | 0 | 38B60001 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 132762 | 30005059 | CT 500 kV-B | TRENCH | IOSK 550 | 2052612 | COPE500L24BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 2 | EQU-TRCORR | PROD | MONT | 8031547 |  |  | 38C20001 | NOR | 2006 | 2007-03-27 | 1-CTASEA | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2007-03-16 | ISA3820 | 3208 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2958465 | 30005059 |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000000478882 | 1036935075 | ITCO3101 | 2020-12-18 | IE000000000000132762 | CA | 0 | 38B60001 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 132763 | 30005059 | CT 500 kV-C | TRENCH | IOSK 550 | 2052613 | COPE500L24BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 2 | EQU-TRCORR | PROD | MONT | 8031548 |  |  | 38C20001 | NOR | 2006 | 2007-03-27 | 1-CTASEA | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2007-03-16 | ISA3820 | 3208 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2958465 | 30005059 |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000000478883 | 1036935075 | ITCO3101 | 2020-12-18 | IE000000000000132763 | CA | 0 | 38B60001 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 139870 |  | Buje 500 kV-A | TRENCH | COTC 1550-1000 0A 00 | D4937 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2017-04-15 | 2022-04-14 | 38C20001 | NOR | 2016 |  | 1-BC1TAS | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | 1036935075 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317940 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000139870 | FR | 715 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 139871 |  | Buje neutro 123 kV-A | ABB | GOB-550-1250-0.3 BR1 | G16-67202 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2017-04-15 | 2022-04-14 | 38C20001 | NOR | 2016 |  | 1-BC1TAS | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | 1036935075 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317941 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000139871 | BR | 110 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 139872 |  | Monitor de gases-A | MORGAN SCHAFFER | CALISTO 2 C250 | 20393 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-SISMON | PROD | MONT |  | 2017-04-15 | 2020-04-14 | 38C20002 | NOR | 2016 |  | 2-SIMOGA | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | 1036935075 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317942 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000139872 | CA | 31 | 38B60002 |  | KG | 0
ISA | ISA | 139873 |  | Buje 500 kV-B | TRENCH | COTC 1550-1000 0A 00 | A3844 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2017-04-15 | 2022-04-14 | 38C20001 | NOR | 2016 |  | 1-BC1TAS | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | 1036935075 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317943 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000139873 | FR | 715 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 139874 |  | Buje neutro 123 kV-B | ABB | GOB-550-1250-0.3 BR1 | G16-67207 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2017-04-15 | 2022-04-14 | 38C20001 | NOR | 2016 |  | 1-BC1TAS | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | 1036935075 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317944 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000139874 | BR | 110 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 139875 |  | Monitor de gases-B | MORGAN SCHAFFER | CALISTO 2 C250 | 20399 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-SISMON | PROD | MONT |  | 2017-04-15 | 2020-04-14 | 38C20002 | NOR | 2016 |  | 2-SIMOGA | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | 1036935075 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317945 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000139875 | CA | 31 | 38B60002 |  | KG | 0
ISA | ISA | 139876 |  | Buje 500 kV-C | TRENCH | COTC 1550-1000 0A 00 | A3846 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2017-04-15 | 2022-04-14 | 38C20001 | NOR | 2016 |  | 1-BC1TAS | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | 1036935075 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317946 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000139876 | FR | 715 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 139877 |  | Buje neutro 123 kV-C | ABB | GOB-550-1250-0.3 BR1 | G16-67201 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2017-04-15 | 2022-04-14 | 38C20001 | NOR | 2016 |  | 1-BC1TAS | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | 1036935075 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317947 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000139877 | BR | 110 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 139878 |  | Monitor de gases-C | MORGAN SCHAFFER | CALISTO 2 C250 | 20360 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-SISMON | PROD | MONT |  | 2017-04-15 | 2020-04-14 | 38C20002 | NOR | 2016 |  | 2-SIMOGA | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | 1036935075 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317948 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000139878 | CA | 31 | 38B60002 |  | KG | 0
ISA | ISA | 139879 |  | Buje 500 kV-RV | TRENCH | COTC 1550-1000 0A 00 | A3841 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2017-04-15 | 2022-04-14 | 38C20001 | NOR | 2016 |  | 1-BC1TAS | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | 1036935075 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317949 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000139879 | FR | 715 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 139880 |  | Buje neutro 123 kV-RV | ABB | GOB-550-1250-0.3 BR1 | G16-67203 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2017-04-15 | 2022-04-14 | 38C20001 | NOR | 2016 |  | 1-BC1TAS | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | 1036935075 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317950 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000139880 | BR | 110 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 139881 |  | Monitor de gases-RV | MORGAN SCHAFFER | CALISTO 2 C250 | 20398 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-SISMON | PROD | MONT |  | 2017-04-15 | 2020-04-14 | 38C20002 | NOR | 2016 |  | 2-SIMOGA | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | 1036935075 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317951 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000000139881 | CA | 31 | 38B60002 |  | KG | 0
ISA | ISA | 141073 |  | Buje 500 kV-A | TRENCH | COTC 1550-1000 0A | D4952 | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-BC1TAS | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-14 | 1036935075 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515842 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-02-24 | IE000000000000141073 | FR | 715 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 141074 |  | Buje neutro 123 kV-A | ABB | GOB-550 BR123143-L | G16-66709 | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-BC1TAS | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-14 | 1036935075 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515843 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-02-24 | IE000000000000141074 | BR | 110 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 141075 |  | Monitor de gases -A | MORGAN SCHAFFER | CALISTO 2 C250 | 20395-CECO | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-SISMON | PROD | AEQS |  | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 2-SIMOGA | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-14 | 1036935075 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515844 | 1036935075 | ITCO10176 | 2022-05-09 | IE000000000000141075 | CA | 31 | 38B60002 |  | KG | 0
ISA | ISA | 141076 |  | Buje 500 kV-B | TRENCH | COTC 1550-1000 0A | D4951 | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-BC1TAS | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-14 | 1036935075 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515845 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-02-24 | IE000000000000141076 | FR | 715 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 141077 |  | Buje neutro 123 kV-B | ABB | GOB-550 BR123143-L | G16-66708 | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-BC1TAS | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-14 | 1036935075 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515846 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-02-24 | IE000000000000141077 | BR | 110 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 141078 |  | Monitor de gases -B | MORGAN SCHAFFER | CALISTO 2 C250 | 20389-CECO | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-SISMON | PROD | AEQS |  | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 2-SIMOGA | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-14 | 1036935075 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515847 | 1036935075 | ITCO10176 | 2022-05-09 | IE000000000000141078 | CA | 31 | 38B60002 |  | KG | 0
ISA | ISA | 141079 |  | Buje 500 kV-C | TRENCH | COTC 1550-1000 0A | D4948 | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-BC1TAS | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-14 | 1036935075 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515848 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-02-24 | IE000000000000141079 | FR | 715 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 141080 |  | Buje neutro 123 kV-C | ABB | GOB-550 BR123143-L | G16-66707 | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-BC1TAS | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-14 | 1036935075 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515850 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-02-24 | IE000000000000141080 | BR | 110 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 141081 |  | Monitor de gases -C | MORGAN SCHAFFER | CALISTO 2 C250 | 20467-CECO | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-SISMON | PROD | AEQS |  | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 2-SIMOGA | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-14 | 1036935075 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515851 | 1036935075 | ITCO10176 | 2022-05-09 | IE000000000000141081 | CA | 31 | 38B60002 |  | KG | 0
ISA | ISA | 141082 |  | Buje 500 kV-RV | TRENCH | COTC 1550-1000 0A | D4949 | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-BC1TAS | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-14 | 1036935075 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515852 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-02-24 | IE000000000000141082 | FR | 715 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 141083 |  | Buje neutro 123 kV-RV | ABB | GOB-550 BR123143-L | G16-66672 | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-BUJE | PROD | AEQS |  | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-BC1TAS | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-14 | 1036935075 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515853 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-02-24 | IE000000000000141083 | BR | 110 | 38B60001 |  | KG | 0
ISA | ISA | 141084 |  | Monitor de gases -RV | MORGAN SCHAFFER | CALISTO 2 C250 | 20456-CECO | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-SISMON | PROD | AEQS |  | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 2-SIMOGA | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-14 | 1036935075 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515854 | 1036935075 | ITCO10176 | 2022-05-09 | IE000000000000141084 | CA | 31 | 38B60002 |  | KG | 0
ISA | ISA | 141159 |  | Medidor multifuncional | SIEMENS | SICAM | GF1706503516 | CHIN500M00ME-ESQME | ESQUEMA CONTROL - MEDIDA | 2 | EQU-MEDMUL | PROD | MONT | 8043044 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 38B60002 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 2-CTRMED | ICHI5M00ME | TRAN | ITCO | ES | 2021-03-25 | 1036935075 | 3208 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001554207 | 1036935075 |  |  | IE000000000000141159 | DE | 2 | 38B60002 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2010280 |  | Reactor línea monofásico 500 kV-A | ABB | RM 36 | 1ZBR61586 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-REACTO | PROD | MONT | 8040751 | 2017-04-15 | 2022-04-14 | 38C20001 | NOR | 2016 |  | 1-REAAMO | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | ITCO3901 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317454 | ITCO3901 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002010280 | BR | 49930 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2010281 |  | Reactor línea monofásico 500 kV-B | ABB | RM 36 | 1ZBR61587 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-REACTO | PROD | MONT | 8040752 | 2017-04-15 | 2022-04-14 | 38C20001 | NOR | 2016 |  | 1-REAAMO | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | ITCO3901 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317455 | ITCO3901 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002010281 | BR | 49930 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2010282 |  | Reactor línea monofásico 500 kV-C | ABB | RM 36 | 1ZBR61588 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-REACTO | PROD | MONT | 8040753 | 2017-04-15 | 2022-04-14 | 38C20001 | NOR | 2016 |  | 1-REAAMO | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | ITCO3901 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317576 | ITCO3901 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002010282 | BR | 49930 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2010283 |  | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | ABB | RM 36 | 1ZBR61589 | COPE500R24MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-REACTO | PROD | MONT | 8040754 | 2017-04-15 | 2022-04-14 | 38C20001 | NOR | 2016 |  | 1-REAAMO | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-08-03 | ITCO3901 | 3208 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001317577 | ITCO3901 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002010283 | BR | 49930 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011451 |  | Controlador campo | SIEMENS | 6MD85 | BM1703005744 | COPE500R24BC-SASCC | SAS CONTROLADOR DE CAMPO | 2 | EQU-CONTRO | PROD | MONT | 8040889 | 2018-12-15 | 2021-12-14 | 38C20002 | NOR | 2017 | 2018-12-11 | 2-CTRMED | ICOP5R24BC | TRAN | ITCO | ES | 2018-11-29 | ITCO10068 | 3208 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001343566 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011451 | DE | 0 | 38B60002 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 2011452 |  | Relé 2 mando sincronizado | ABB | SWITCHSYNC PWC600 | T1722175 | COPE500R24BC-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8040890 | 2018-08-25 | 2021-08-24 | 38C20002 | NOR | 2017 | 2018-12-11 | 2-PROTEC | ICOP5R24BC | TRAN | ITCO | ES | 2018-11-29 | ITCO10068 | 3208 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001343567 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011452 | CH | 0 | 38B60002 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 2011453 |  | Relé Multifuncional (Función Ppal 87T) | SIEMENS | 7UT85 | BM1705003169 | COPE500R24MC-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8040891 | 2018-12-15 | 2021-12-14 | 38C20002 | NOR | 2017 | 2018-12-11 | 2-PROTEC | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-11-29 | ITCO10068 | 3208 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001343568 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011453 | DE | 0 | 38B60002 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 2011454 |  | Relé Multifuncional (Función Ppal 50/51) | SIEMENS | 7SJ85 | BM1702002943 | COPE500R24BC-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8040892 | 2018-12-15 | 2021-12-14 | 38C20002 | NOR | 2017 | 2018-12-11 | 2-PROTEC | ICOP5R24BC | TRAN | ITCO | ES | 2018-11-29 | ITCO10068 | 3208 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001343569 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011454 | DE | 0 | 38B60002 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 2011455 |  | Registrador de Fallas | SIEMENS | 7KE85 | BM1703002276 | COPE500R24BC-SRFAL | SISTEMA REGISTRO DE FALLAS | 2 | EQU-REGISF | PROD | MONT | 8040893 | 2018-12-15 | 2021-12-14 | 38C20002 | NOR | 2017 | 2018-12-11 | 2-REGFAL | ICOP5R24BC | TRAN | ITCO | ES | 2018-11-29 | ITCO10068 | 3208 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001343570 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011455 | DE | 0 | 38B60002 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 2011456 |  | Relé Multifuncional (Función Ppal 50BF) | SIEMENS | 7VK87 | BM1702002714 | COPE500R24BC-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8040894 | 2018-12-15 | 2021-12-14 | 38C20002 | NOR | 2017 | 2018-12-11 | 2-PROTEC | ICOP5R24BC | TRAN | ITCO | ES | 2018-11-29 | ITCO10068 | 3208 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001343571 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011456 | DE | 0 | 38B60002 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 2011457 |  | Relé Multifuncional (Función Ppal 50/51) | SIEMENS | 7SJ85 | BM1702002692 | COPE500R24RN-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8040895 | 2018-12-15 | 2021-12-14 | 38C20002 | NOR | 2017 | 2018-12-11 | 2-PROTEC | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-11-29 | ITCO10068 | 3208 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001343572 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011457 | DE | 0 | 38B60002 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 2011458 |  | Controlador campo | SIEMENS | 6MD85 | BM1703005738 | COPE500L24BL-SASCC | SAS CONTROLADOR CAMPO | 2 | EQU-CONTRO | PROD | MONT | 8040896 | 2018-12-15 | 2021-12-14 | 38C20002 | NOR | 2017 | 2018-12-11 | 2-CTRMED | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2018-11-29 | ITCO10068 | 3208 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001343573 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011458 | DE | 0 | 38B60002 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 2011461 |  | Relé Multifuncional (Función Ppal 87L) | SIEMENS | 7SL87 | BM1702002722 | COPE500L24BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8040899 | 2018-12-15 | 2021-12-14 | 38C20002 | NOR | 2017 | 2018-12-11 | 2-PROTEC | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2018-11-29 | ITCO10068 | 3208 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001343576 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011461 | DE | 0 | 38B60002 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 2011462 |  | Relé Multifuncional (Función Ppal 87L) | SIEMENS | 7SL87 | BM1702002911 | COPE500L24BL-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8040900 | 2018-12-15 | 2021-12-14 | 38C20002 | NOR | 2017 | 2018-12-11 | 2-PROTEC | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2018-11-29 | ITCO10068 | 3208 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001343577 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011462 | DE | 0 | 38B60002 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 2011463 |  | Registrador de Fallas | SIEMENS | 7KE85 | BM1703002279 | COPE500L24BL-SRFAL | SISTEMA REGISTRO DE FALLAS | 2 | EQU-REGISF | PROD | MONT | 8040901 | 2018-12-15 | 2021-12-14 | 38C20002 | NOR | 2017 | 2018-12-11 | 2-REGFAL | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2018-11-29 | ITCO10068 | 3208 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001343578 | 1036935075 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011463 | DE | 0 | 38B60002 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 2011464 |  | Relé Multifuncional (87B/50BF) - UB | SIEMENS | 7SS52 | 7SS52315EA010AA1 | COPE500DIFBA-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | 2 | EQU-RELES | PROD | AEQS | 8040902 | 2018-12-15 | 2021-12-14 | 38C20002 | NOR | 2017 | 2018-12-11 | 2-PROTEC | ICOP5DIFBA | TRAN | ITCO | ES | 2018-11-29 | ITCO10068 | 3208 | 2018-11-29 | 2021-11-23 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001343579 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011464 | DE | 0 | 38B60002 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 2011683 |  | Reactor de neutro 72,5 kV | ALSTHOM | XSNTD | 5192216619.30.01 | COPE500R24RN-REACT | REACTOR NEUTRO | 2 | EQU-REACTO | PROD | MONT | 8041043 | 2017-09-25 | 2020-03-24 | 38C20001 | NOR | 2016 | 2020-08-11 | 1-REANAI | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347504 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011683 | BR | 584 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011684 |  | Pararrayos 500 KV-A | ABB | EXLIM T444-BV550M | 75270658 | COPE500R24BC-PARAR | PARARRAYOS | 2 | EQU-PARARR | PROD | MONT | 8041044 | 2017-07-27 | 2022-07-26 | 38C20001 | NOR | 2017 | 2020-08-11 | 1-PARYOS | ICOP5R24BC | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347505 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011684 | CH | 825 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011685 |  | Pararrayos 500 KV-B | ABB | EXLIM T444-BV550M | 75270659 | COPE500R24BC-PARAR | PARARRAYOS | 2 | EQU-PARARR | PROD | MONT | 8041045 | 2017-07-27 | 2022-07-26 | 38C20001 | NOR | 2017 | 2020-08-11 | 1-PARYOS | ICOP5R24BC | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347506 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011685 | CH | 825 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011686 |  | Pararrayos 500 KV-C | ABB | EXLIM T444-BV550M | 75270660 | COPE500R24BC-PARAR | PARARRAYOS | 2 | EQU-PARARR | PROD | MONT | 8041046 | 2017-07-27 | 2022-07-26 | 38C20001 | NOR | 2017 | 2020-08-11 | 1-PARYOS | ICOP5R24BC | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347507 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011686 | CH | 825 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011687 |  | Interruptor 123 kV-RN240 | ABB | LTB 145D1/B | 1HSB01717018 | COPE500R24RN-INTER-RN240 | INTERRUPTOR RN240 | 2 | EQU-INTERR | PROD | MONT | 8041047 | 2017-07-27 | 2022-07-26 | 38C20001 | NOR | 2017 | 2020-08-11 | 1-INREAT | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347508 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011687 | CH | 605 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011688 |  | Seccionador tripolar cuchilla-L249 | ALSTHOM | S3CDT | H06266 | COPE500L24BL-SECCT-L249 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L249 | 2 | EQU-SECPAT | PROD | MONT | 8041048 | 2017-06-14 | 2019-12-12 | 38C20001 | NOR | 2016 | 2020-08-11 | 1-CPATMO | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347509 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011688 | IT | 5028 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011689 |  | Seccionador tripolar-L247 | ALSTHOM | S3CD | H06265 | COPE500L24BL-SECCN-L247 | SECCIONADOR L247 | 2 | EQU-SECCIO | PROD | MONT | 8041049 | 2017-06-14 | 2019-12-12 | 38C20001 | NOR | 2016 | 2020-08-11 | 1-SECCMO | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347510 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011689 | IT | 5028 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011690 |  | Seccionador monopolar-L246 | ALSTHOM | SX | R07232 | COPE500L24BL-SECCN-L246 | SECCIONADOR L246 | 2 | EQU-SECCIO | PROD | MONT | 8041050 | 2017-06-14 | 2019-12-12 | 38C20001 | NOR | 2016 | 2020-08-11 | 1-SECCMO | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347511 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011690 | IT | 3499 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011691 |  | Seccionador monopolar-L242 | ALSTHOM | SX | R07231 | COPE500L24BL-SECCN-L242 | SECCIONADOR L242 | 2 | EQU-SECCIO | PROD | MONT | 8041051 | 2017-06-14 | 2019-12-12 | 38C20001 | NOR | 2016 | 2020-08-11 | 1-SECCMO | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347512 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011691 | IT | 3499 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011692 |  | PT 500 kV-A | ABB | CPB 550 | 1HSE8862803 | COPE500L24BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | 2 | EQU-TRTENS | PROD | MONT | 8041052 | 2017-10-11 | 2022-10-10 | 38C20001 | NOR | 2017 | 2020-08-11 | 1-PTCAAA | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347513 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011692 | CH | 910 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011693 |  | PT 500 KV-B | ABB | CPB 550 | 1HSE8862804 | COPE500L24BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | 2 | EQU-TRTENS | PROD | MONT | 8041053 | 2017-10-11 | 2022-10-10 | 38C20001 | NOR | 2017 | 2020-08-11 | 1-PTCAAA | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347514 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011693 | CH | 910 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011694 |  | PT 500 KV-C | ABB | CPB 550 | 1HSE8862805 | COPE500L24BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | 2 | EQU-TRTENS | PROD | MONT | 8041054 | 2017-10-11 | 2022-10-10 | 38C20001 | NOR | 2017 | 2020-08-11 | 1-PTCAAA | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347515 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011694 | CH | 910 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011695 |  | Interruptor 500 KV-R240 | ABB | HPL 550 B2 | 1HSB01715077 | COPE500R24BC-INTER-R240 | INTERRUPTOR R240 | 2 | EQU-INTERR | PROD | MONT | 8041055 | 2017-07-27 | 2022-07-26 | 38C20001 | NOR | 2017 | 2020-08-11 | 1-INREET | ICOP5R24BC | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347516 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011695 | CH | 2249 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011696 |  | Pararrayos 500 KV-A | ABB | EXLIM T444-BV550M | 75270661 | COPE500L24BL-PARAR | PARARRAYOS | 2 | EQU-PARARR | PROD | MONT | 8041056 | 2017-07-27 | 2022-07-26 | 38C20001 | NOR | 2017 | 2020-08-11 | 1-PARYOS | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347517 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011696 | CH | 825 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011697 |  | Pararrayos 500 KV-B | ABB | EXLIM T444-BV550M | 75270662 | COPE500L24BL-PARAR | PARARRAYOS | 2 | EQU-PARARR | PROD | MONT | 8041057 | 2017-07-27 | 2022-07-26 | 38C20001 | NOR | 2017 | 2020-08-11 | 1-PARYOS | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347518 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011697 | CH | 825 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011698 |  | Pararrayos 500 KV-C | ABB | EXLIM T444-BV550M | 75270663 | COPE500L24BL-PARAR | PARARRAYOS | 2 | EQU-PARARR | PROD | MONT | 8041058 | 2017-07-27 | 2022-07-26 | 38C20001 | NOR | 2017 | 2020-08-11 | 1-PARYOS | ICOP5L24BL | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347519 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011698 | CH | 825 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2011699 |  | Pararrayos 123 kV | ABB | PEXLIM R072-YV072 | 75270668 | COPE500R24RN-PARAR | PARARRAYOS | 2 | EQU-PARARR | PROD | MONT | 8041059 | 2017-07-27 | 2022-07-26 | 38C20001 | NOR | 2017 | 2020-08-11 | 1-PARYOS | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347520 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011699 | CH | 0 | 38B60001 | 0 |  | 0
ISA | ISA | 2011700 |  | CT 36 kV-C | BALTEAU | SDE-36 | 16.0584 01 | COPE500R24RN-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 2 | EQU-TRCORR | PROD | MONT | 8041060 | 2017-10-11 | 2022-10-10 | 38C20001 | NOR | 2017 | 2020-08-11 | 1-CTREMT | ICOP5R24MC | TRAN | ITCO | ES | 2018-12-20 | ITCO10068 | 3208 | 2018-12-20 | 2019-01-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001347521 | ITCO10068 | 1088349107 | 2023-09-29 | IE000000000002011700 | BR | 50 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2012296 | 60003509 | Reactor de neutro | ALSTOM | XSNTD | 2624610010001 | CHIN500R20RN-REACT | REACTOR NEUTRO | 2 | EQU-REACTO | PROD | MONT | 8041622 | 2019-04-15 | 2022-04-14 | 38B60001 | NOR | 2018 |  | 1-REANAI | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2019-04-01 | ITCO10068 | 3208 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001364729 | 1036935075 | ITCO10556 | 2024-07-03 | IE000000000002012296 | BR | 374 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014292 |  | Seccionador monopolar-M004 | ALSTHOM | SX | R07236 | CHIN500M00ME-SECCN-M004 | SECCIONADOR M004 | 2 | EQU-SECCIO | PROD | MONT | 8042675 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-SECCMO | ICHI5M00ME | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515585 | 1036935075 | ITCO10239 | 2021-01-12 | IE000000000002014292 | IT | 3512 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014293 |  | Seccionador monopolar-M005 | ALSTHOM | SX | R07237 | CHIN500M00ME-SECCN-M005 | SECCIONADOR M005 | 2 | EQU-SECCIO | PROD | MONT | 8042676 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-SECCMO | ICHI5M00ME | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515586 | 1036935075 | ITCO10239 | 2021-01-12 | IE000000000002014293 | IT | 3512 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014294 |  | Seccionador monopolar-L202 | ALSTHOM | SX | R09323 | CHIN500L20BL-SECCN-L202 | SECCIONADOR L202 | 2 | EQU-SECCIO | PROD | MONT | 8042677 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-SECCMO | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515587 | 1036935075 | ITCO10239 | 2021-01-12 | IE000000000002014294 | IT | 3512 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014295 |  | Seccionador monopolar-L205 | ALSTHOM | SX | R07238 | CHIN500L20BL-SECCN-L205 | SECCIONADOR L205 | 2 | EQU-SECCIO | PROD | MONT | 8042678 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-SECCMO | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515588 | 1036935075 | ITCO10239 | 2021-01-12 | IE000000000002014295 | IT | 3512 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014297 |  | Seccionador tripolar-R207 | ALSTHOM | S3CD | H06262 | CHIN500R20BC-SECCN-R207 | SECCIONADOR R207 | 2 | EQU-SECCIO | PROD | MONT | 8042680 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-SECCMO | ICHI5R20BC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | A | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515590 | 1036935075 | ITCO10239 | 2021-01-12 | IE000000000002014297 | IT | 5954 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014299 |  | Seccionador monopolar-L207 | ALSTHOM | SXT | R09322 | CHIN500L20BL-SECCT-L207 | SECCIONADOR L207 | 2 | EQU-SECCIO | PROD | MONT | 8042682 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-SECCMO | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515592 | 1036935075 | ITCO10239 | 2021-01-12 | IE000000000002014299 | IT | 3767 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014301 |  | Seccionador tripolar cuchilla-L209 | ALSTHOM | STB | R09322_PAT | CHIN500L20BL-SECCT-L209 | CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA L209 | 2 | EQU-SECPAT | PROD | MONT | 8042684 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-CPATMA | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515594 | 1036935075 | ITCO10096 | 2021-02-18 | IE000000000002014301 | IT | 3767 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014305 |  | CT 500 kV-A | ABB | IMB550 | 1HSE8881755 | CHIN500M00ME-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 2 | EQU-TRCORR | PROD | MONT | 8042688 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-CTATEA | ICHI5M00ME | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515598 | 1036935075 | ITCO10239 | 2021-01-19 | IE000000000002014305 | CH | 2700 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014306 |  | CT 500 kV-B | ABB | IMB550 | 1HSE8881756 | CHIN500M00ME-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 2 | EQU-TRCORR | PROD | MONT | 8042689 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-CTATEA | ICHI5M00ME | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515599 | 1036935075 | ITCO10239 | 2021-01-19 | IE000000000002014306 | CH | 2700 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014307 |  | CT 500 kV-C | ABB | IMB550 | 1HSE8881757 | CHIN500M00ME-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 2 | EQU-TRCORR | PROD | MONT | 8042690 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-CTATEA | ICHI5M00ME | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515600 | 1036935075 | ITCO10239 | 2021-01-19 | IE000000000002014307 | CH | 2700 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014308 |  | CT 500 kV-A | ABB | IMB550 | 1HSE8862818 | CHIN500L20BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 2 | EQU-TRCORR | PROD | MONT | 8042691 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-CTATEA | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515601 | 1036935075 | ITCO10239 | 2021-01-19 | IE000000000002014308 | CH | 2700 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014309 |  | CT 500 kV-B | ABB | IMB550 | 1HSE8862819 | CHIN500L20BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 2 | EQU-TRCORR | PROD | MONT | 8042692 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-CTATEA | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515602 | 1036935075 | ITCO10239 | 2021-01-19 | IE000000000002014309 | CH | 2700 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014310 |  | CT 500 kV-C | ABB | IMB550 | 1HSE8862820 | CHIN500L20BL-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 2 | EQU-TRCORR | PROD | MONT | 8042693 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-CTATEA | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515603 | 1036935075 | ITCO10239 | 2021-01-19 | IE000000000002014310 | CH | 2700 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014312 |  | CT 36 kV | BALTEAU | SDE-36 | 160585 01 | CHIN500R20RN-TRANC | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 2 | EQU-TRCORR | PROD | MONT | 8042695 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-CTREMT | ICHI5R10MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515605 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014312 | BR | 50 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014314 |  | Interruptor 500 KV-M000 | ABB | HPL 550 B2 | 1HSB01715075 | CHIN500M00ME-INTER-M000 | INTERRUPTOR M000 | 2 | EQU-INTERR | PROD | MONT | 8042697 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-INREET | ICHI5M00ME | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515607 | 1036935075 | ITCO10239 | 2021-01-08 | IE000000000002014314 | CH | 2249 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014315 |  | Interruptor 500 KV-L200 | ABB | HPL 550 B2 | 1HSB01715076 | CHIN500L20BL-INTER-L200 | INTERRUPTOR L200 | 2 | EQU-INTERR | PROD | MONT | 8042698 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-INREET | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515608 | 1036935075 | ITCO10239 | 2021-01-08 | IE000000000002014315 | CH | 2249 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014317 |  | Interruptor 500 KV-R200 | ABB | HPL 550 B2 | 1HSB01717035 | CHIN500R20BC-INTER-R200 | INTERRUPTOR R200 | 2 | EQU-INTERR | PROD | MONT | 8042700 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-INREET | ICHI5R20BC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | A | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515610 | 1036935075 | ITCO10239 | 2021-01-08 | IE000000000002014317 | CH | 2249 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014319 |  | Interruptor 123 kV-RN200 | ABB | LTB 145D1/B | 1HSBO1717017 | CHIN500R20RN-INTER-RN200 | INTERRUPTOR RN200 | 2 | EQU-INTERR | PROD | MONT | 8042702 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-INREAT | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | A | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515612 | 1036935075 | ITCO10010 | 2021-01-08 | IE000000000002014319 | CH | 605 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014323 |  | PT 500 kV-A | ABB | CPB 550 | 1HSE8862797 | CHIN500L20BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | 2 | EQU-TRTENS | PROD | MONT | 8042706 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-PTCAAS | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515616 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014323 | CH | 910 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014324 |  | PT 500 KV-B | ABB | CPB 550 | 1HSE8862798 | CHIN500L20BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | 2 | EQU-TRTENS | PROD | MONT | 8042707 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-PTCAAS | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515617 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014324 | CH | 910 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014325 |  | PT 500 KV-C | ABB | CPB 550 | 1HSE8862799 | CHIN500L20BL-TRANT | TRANSFORMADOR DE TENSION | 2 | EQU-TRTENS | PROD | MONT | 8042708 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-PTCAAS | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515618 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014325 | CH | 910 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014332 |  | Pararrayos 500 KV-A | ABB | EXLIM T444-BV550M | 75270655 | CHIN500L20BL-PARAR | PARARRAYOS | 2 | EQU-PARARR | PROD | MONT | 8042715 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-PARYOS | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515625 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014332 | CH | 825 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014333 |  | Pararrayos 500 KV-B | ABB | EXLIM T444-BV550M | 75270656 | CHIN500L20BL-PARAR | PARARRAYOS | 2 | EQU-PARARR | PROD | MONT | 8042716 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-PARYOS | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515626 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014333 | CH | 825 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014334 |  | Pararrayos 500 KV-C | ABB | EXLIM T444-BV550M | 75270657 | CHIN500L20BL-PARAR | PARARRAYOS | 2 | EQU-PARARR | PROD | MONT | 8042717 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-PARYOS | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515627 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014334 | CH | 825 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014335 |  | Pararrayos 500 KV-A | ABB | EXLIM T444-BV550M | 75270651 | CHIN500R20BC-PARAR | PARARRAYOS | 2 | EQU-PARARR | PROD | MONT | 8042718 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-PARYOS | ICHI5R20BC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | A | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515628 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014335 | CH | 825 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014336 |  | Pararrayos 500 KV-B | ABB | EXLIM T444-BV550M | 75270652 | CHIN500R20BC-PARAR | PARARRAYOS | 2 | EQU-PARARR | PROD | MONT | 8042719 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-PARYOS | ICHI5R20BC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | A | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515629 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014336 | CH | 825 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014337 |  | Pararrayos 500 KV-C | ABB | EXLIM T444-BV550M | 75270653 | CHIN500R20BC-PARAR | PARARRAYOS | 2 | EQU-PARARR | PROD | MONT | 8042720 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-PARYOS | ICHI5R20BC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | A | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515630 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014337 | CH | 825 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014339 |  | Pararrayos 500 KV-RV | ABB | EXLIM T444-BV550M | 75270654 | CHIN500R20BC-PARAR | PARARRAYOS | 2 | EQU-PARARR | PROD | MONT | 8042722 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 38B60001 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 1-PARYOS | ICHI5R20BC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | A | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515632 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014339 | CH | 825 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014341 |  | Pararrayos de Neutro | ABB | PEXLIM R072-YV072 | 75270667 | CHIN500R20RN-PARAR | PARARRAYOS | 2 | EQU-PARARR | PROD | MONT | 8042724 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-PARYOS | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | A | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515634 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014341 | CH | 17 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014346 |  | Reactor línea monofásico 500 kV-A | ABB | RM 36 | 1ZBR61585 | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-REACTO | PROD | MONT | 8042729 | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515639 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014346 | BR | 49930 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014347 |  | Reactor línea monofásico 500 kV-B | ABB | RM 36 | 1ZBR61584 | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-REACTO | PROD | MONT | 8042730 | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515640 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014347 | BR | 49930 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014348 |  | Reactor línea monofásico 500 kV-C | ABB | RM 36 | 1ZBR61583 | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-REACTO | PROD | MONT | 8042731 | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515641 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014348 | BR | 49930 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2014349 |  | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | ABB | RM 36 | 1ZBR61582 | CHIN500R20MC-REACT | REACTOR LINEA | 2 | EQU-REACTO | PROD | MONT | 8042732 | 2021-03-01 | 2022-04-30 | 38B60001 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2020-10-13 | 43878105 | 3208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001515642 | 1036935075 | ITCO3101 | 2021-01-29 | IE000000000002014349 | BR | 49930 | 38B60001 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2015059 |  | Controlador campo | SIEMENS | 6MD85 | BM1706007974 | CHIN500M00ME-SASCC | SAS CONTROLADOR CAMPO | 2 | EQU-CONTRO | PROD | MONT | 8043019 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 38B60002 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 2-CTRMED | ICHI5M00ME | TRAN | ITCO | ES | 2021-03-18 | 43878105 | 3208 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001552715 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-11-10 | IE000000000002015059 | DE | 10 | 38B60002 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2015070 |  | Relé 50BF Falla Interruptor | SIEMENS | 7VK87 | BM1703002282 | CHIN500M00ME-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8043030 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 38B60002 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 2-PROTEC | ICHI5M00ME | TRAN | ITCO | ES | 2021-03-18 | 43878105 | 3208 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001552726 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-03-18 | IE000000000002015070 | DE | 10 | 38B60002 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2015072 |  | Relé Multifuncional (Función Ppal 87L) | SIEMENS | 7SL87 | BM1703002285 | CHIN500L20BL-ESQPL | ESQUEMA PROTECCION LINEA | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8043032 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 38B60002 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 2-PROTEC | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2021-03-18 | 43878105 | 3208 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001552728 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-03-18 | IE000000000002015072 | DE | 10 | 38B60002 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2015073 |  | Relé Multifuncional (Función Ppal 87L) | SIEMENS | 7SL87 | BM1705005346 | CHIN500L20BL-ESQPL | ESQUEMA PROTECCION LINEA | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8043033 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 38B60002 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 2-PROTEC | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2021-03-18 | 43878105 | 3208 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001552729 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-03-18 | IE000000000002015073 | DE | 10 | 38B60002 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2015074 |  | Registrador de Fallas | SIEMENS | 7KE85 | BM1704007700 | CHIN500L20BL-SRFAL | SISTEMA REGISTRO DE FALLAS | 2 | EQU-REGISF | PROD | MONT | 8043034 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 38B60002 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 2-REGFAL | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2021-03-18 | 43878105 | 3208 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001552730 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-03-18 | IE000000000002015074 | DE | 10 | 38B60002 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2015075 |  | Relé 50BF Falla Interruptor | SIEMENS | 7VK87 | BM1705000350 | CHIN500L20BL-ESQPC | ESQUEMA PROTECCION CORTE | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8043035 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 38B60002 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 2-PROTEC | ICHI5L20BL | TRAN | ITCO | ES | 2021-03-18 | 43878105 | 3208 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001552731 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-11-10 | IE000000000002015075 | DE | 10 | 38B60002 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2015076 |  | Controlador campo | SIEMENS | 6MD85 | BM1706007652 | CHIN500R20BC-SASCC | SAS CONTROLADOR CAMPO | 2 | EQU-CONTRO | PROD | MONT | 8043036 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 38B60002 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 2-CTRMED | ICHI5R20BC | TRAN | ITCO | ES | 2021-03-18 | 43878105 | 3208 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001552732 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-11-10 | IE000000000002015076 | DE | 10 | 38B60002 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2015077 |  | Relé 2 Mando Sincronizado | ABB | PW600 | T1722181 | CHIN500R20BC-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8043037 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 38B60002 | NOR | 2016 | 2021-03-01 | 2-PROTEC | ICHI5R20BC | TRAN | ITCO | ES | 2021-03-18 | 43878105 | 3208 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001552733 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-11-10 | IE000000000002015077 | CH | 10 | 38B60002 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2015078 |  | Relé Multifuncional (Función Ppal 87T) | SIEMENS | 7UT85 | BM1705003173 | CHIN500R20MC-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8043038 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 38B60002 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 2-PROTEC | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2021-03-18 | 43878105 | 3208 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001552734 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-03-18 | IE000000000002015078 | DE | 10 | 38B60002 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2015079 |  | Relé Multifuncional (Función Ppal 50/51) | SIEMENS | 7SJ85 | BM1705000337 | CHIN500R20MC-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8043039 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 38B60002 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 2-PROTEC | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2021-03-18 | 43878105 | 3208 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001552735 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-03-18 | IE000000000002015079 | DE | 10 | 38B60002 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2015080 |  | Relé Multifuncional (Función Ppal 50/51) | SIEMENS | 7SJ85 | BM1705000332 | CHIN500R20MC-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8043040 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 38B60002 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 2-PROTEC | ICHI5R20MC | TRAN | ITCO | ES | 2021-03-18 | 43878105 | 3208 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001552736 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-03-18 | IE000000000002015080 | DE | 10 | 38B60002 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2015081 |  | Relé 50BF Falla Interruptor | SIEMENS | 7VK87 | BM1705000341 | CHIN500R20BC-ESQPR | ESQUEMA PROTECCION | 2 | EQU-RELES | PROD | MONT | 8043041 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 38B60002 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 2-PROTEC | ICHI5R20BC | TRAN | ITCO | ES | 2021-03-18 | 43878105 | 3208 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | C | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001552737 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-11-10 | IE000000000002015081 | DE | 10 | 38B60002 | 0 | KG | 0
ISA | ISA | 2015082 |  | Registrador de Fallas | SIEMENS | 7KE85 | BM1704007697 | CHIN500R20BC-SRFAL | SISTEMA REGISTRO DE FALLAS | 2 | EQU-REGISF | PROD | MONT | 8043042 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 38B60002 | NOR | 2017 | 2021-03-01 | 2-REGFAL | ICHI5R20BC | TRAN | ITCO | ES | 2021-03-18 | 43878105 | 3208 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2958465 |  |  | 0001 | 030 | 00:00:00 | B | 2024-07-21 | ISA4375 | 001 | 000001552738 | 1036935075 | 1036935075 | 2021-11-10 | IE000000000002015082 | DE | 10 | 38B60002 | 0 | KG | 0