| Autorización de Ingreso Aliado Estratégico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aliado Estratégico: |  |  | NIT: |  |  | Fecha de solicitud: |
| Autorizados para ingresar a: |  |  | Desde: |  |  | Hasta: |
| No. | Nombre del Trabajador | No. Identificación |  |  | Labor para realizar |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| No. | Tipo de Vehículo | Placa / Identificación |  |  | Nombre del Operador / Conductor |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Certificación del Aliado: Hago constar que he recibido e impartido a mis trabajadores toda la instrucción necesaria en Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionada con las tareas que serán ejecutadas en: |  |  |  |  |  |  |
| ADVERTENCIA El no cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo es motivo de interrupción indefinida de la obra o servicio. SOPORTES PARA MOSTRAR - Para solicitar la aprobación de la presente autorización de ingreso, el aliado estratégico deberá enviar al Responsable de la verificación documental los siguientes soportes: Afiliación de los trabajadores a EPS y ARL, planilla de pago de Seguridad Social Integral con valores, certificado de curso de inducción de Seguridad y Salud de Caribemar, certificado de trabajo en alturas (cuando aplique), certificado de trabajo en espacios confinados (cuando aplique), licencia de conducción (cuando aplique), certificado de operación de grúas y maquinaria amarilla (cuando aplique), certificado de aparejador/señalero (cuando aplique) y demás certificados necesarios para la labor a realizar dentro de las instalaciones de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. RECOMENDACIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - Antes de realizar cualquier trabajo al interior de subestaciones eléctricas deberá diligenciar su Análisis de Riesgos (ATS), permisos de trabajo y demás controles preoperacionales correspondientes. - Debe contar en el sitio de trabajo con los instructivos y procedimientos de trabajo a desarrollar para consulta. - Debe contar en el sitio de trabajo con los instructivos y procedimientos para la atención de emergencias. - Debe identificar la salida de emergencia y la señal de punto de encuentro, en caso de emergencia, los brigadistas guiarán al personal hasta el punto de encuentro. Si durante su visita se desarrolla un simulacro el aliado estratégico deberá atender las indicaciones y participar activamente del mismo. - Si va a manejar productos químicos, debe contar en el sitio de trabajo con sus fichas de datos de seguridad. - Debe utilizar correctamente los elementos de protección personal (EPP) necesarios para realizar las labores al interior de las instalaciones de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. En caso de realizar trabajos al interior de subestaciones debe portar como mínimo de: casco dieléctrico, botas dieléctricas, dotación ignifuga con los lineamientos establecidos en la “MO.00123.RH-SST.AX.01 Guía de uso de marca para aliados estratégicos” y atender las recomendaciones de seguridad para Subestaciones Eléctricas. Si el personal del aliado estratégico dentro de su análisis de riesgos determina que sus trabajadores necesitan un nivel de protección al arco superior al establecido en la guía, El aliado estratégico deberá dotar a su personal con dotación ignifuga acorde al nivel de protección al arco eléctrico (ATPV) requerido. - Cuando se realicen izaje cerca líneas energizadas o en predios de subestaciones, el aliado estratégico deberá contemplar las distancias de seguridad establecidas en el RETIE incluyendo movimientos involuntarios, además en subestaciones las grúas siempre estarán aterrizadas. - En caso de realizar trabajos con tensión el aliado estratégico deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 5018 del 2019, o aquella que la modifique o sustituya. - En caso de realizar trabajos en alturas el aliado estratégico deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 4272 del 2021, o aquella que la modifique o sustituya. - En caso de ingresar herramientas y equipos de trabajo debe diligenciar el formato de Inventario de Materiales, Herramientas y Equipos del Aliado Comercial (MO.00123.RH-SST-FO.02). - El personal del aliado estratégico no deberá ingresar a áreas que no hayan sido autorizadas, solo podrá circular por los espacios establecidos para la circulación del personal. - El personal del aliado estratégico no deberá ubicarse en líneas de peligro, como áreas de circulación de la maquinaria, cargas suspendidas, área señalizadas o delimitadas. - Los elementos sobrantes de las activades deben ubicarse en las basureras y áreas de desecho demarcadas. - El aliado estratégico deberá reportar dentro de los tiempos establecidos en el MO.00123.RH-SST Manual de Seguridad y Medio Ambiente para contratistas cualquier lesión que sufran sus trabajadores durante la visita a las instalaciones de Caribemar de la Costa S.A.S. - Recuerda: Antes de realizar tu actividad, evalúa tu entorno de trabajo, identifica los peligros a los que te encuentras expuesto y establece los controles necesarios para mitigar tus riesgos. En caso de detectar una condición de riesgo inminente detén la actividad, hasta tanto no sea controlada. |  |  |  |  |  |  |
| Autorización Solicitada por: Responsable del Aliado Estratégico Nombre, cargo y firma |  |  |  | Responsable de la verificación documental: Nombre, cargo, área y firma |  |  |
| Autorización Aprobada por: ___________________________ Profesional Seguridad Territorio Fecha de la Aprobación: ___ / ___ / ____ |  |  |  |  |  |  |