## COMENTARIOS
INVITACIÓN A PRESENTAR COMENTARIOS FRENTE AL PROYECTO NORMATIVO Resolución “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025”
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALIZA EL COMENTARIO | CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO | PROYECTO DE RESOLUCIÓN A COMENTAR | ARTÍCULO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN | COMENTARIO CON ARGUMENTO TÉCNICO/JURÍDICO | PROPUESTA DE AJUSTE | RESPUESTA COMENTARIO
Gustavo Girón ISA INTERCOLOMBIA - | Taller de socialización relizado el 21 de febrero de 2025. | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA SOLICITUD | Buenos días, la certificación de subestación en desuso va dirigida al promotor del proyecto y este a su vez lo entrega a la UPME? | NA | Se ajustó el proyecto normativo de manera que la certificación la solicitará directamente la UPME al transportador, una vez radicada la solicitud de conexión por parte del interesado.
| Taller de socialización relizado el 21 de febrero de 2025. | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | ARTÍCULO 3. DEFINICIONES | Revisar si el término subestación en desuso, se podría cambiar por interconexión en desuso, dado que las subestaciones como tal están en servicio y el término puede confundir | NA | No se acepta el comentario. Las definiciones contenidas en el proyecto de Resolución atienden a lo dispuesto en la Resolución MME 40024 de 2025.
Victoria Quintero Gutiérrez | Taller de socialización relizado el 21 de febrero de 2025. | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | ARTÍCULO 7. REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA CONEXIÓN AL STN | Sugerimos revisar el artículo 7 del proyecto de resolución, el cual indica que los interesados deberán cumplir con lo previsto en el Código de Conexión, lo que no se alinea con el artículo 2 de la Resolución MME 40024 de 2025, el cual en su último párrafo establece que “De cualquier forma, las interconexiones establecidas en los términos aquí establecidos en ningún caso serán consideradas como un incumplimiento del código de redes” |  | Se acepta el comentario. De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución MME 40024 de 2025, se ajusta la redacción del artículo 7 de la Resolución UPME.
Bernardo Castro Castro | Taller de socialización relizado el 21 de febrero de 2025. | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | GENERAL | Desde cuándo se aplica este procedimiento y que tratamiento se dará a los estudios ya entregados? | NA | De acuerdo con el artículo 18, el procedimiento previsto en este acto administrativo entra en vigencia con la publicación en el diario oficial.
MME | jcbedoya@minenergia.gov.co | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Considerandos | Que el numeral 17 del artículo 9 del del Decreto 2121 de 2023 señala como función del director general de la UPME “Dirigir los estudios necesarios para conceptuar sobre (…) conexiones al Sistema Interconectado Nacional en el marco de la expansión de generación y transacción (sic) de energía, de conformidad con la delegación efectuada por el Ministerio de Minas y Energía”. Es importante corregir esta cita para evitar posibles imprecisiones jurídicas y asegurar la adecuada interpretación del marco normativo. | Que el numeral 17 del artículo 9 del del Decreto 2121 de 2023 señala como función del director general de la UPME “Dirigir los estudios necesarios para conceptuar sobre (…) conexiones al Sistema Interconectado Nacional en el marco de la expansión de generación y transacción de energía, de conformidad con la delegación efectuada por el Ministerio de Minas y Energía”. | Se acepta el comentario y se realiza el ajuste en la Resolución definitiva.
MME | jcbedoya@minenergia.gov.co | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Artículo 11 | Según la Resolución 40024 de 2025, las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en subestaciones en desuso están orientadas exclusivamente a los intercambios internacionales de electricidad. En consecuencia, es necesario ajustar la redacción para evitar confusión sobre la aplicabilidad del articulo a generadores nacionales. | ARTÍCULO 11. REGISTRO DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE ANTE EL SISTEMA DE INTERCAMBIOS COMERCIALES A partir de la fecha de puesta en servicio de la conexión, toda capacidad de transporte temporal asignada para intercambios internacionales de electricidad deberá registrarse ante el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC), garantizando que no supere la capacidad de transporte establecida en el concepto de conexión. Para este efecto, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) deberá consultar en la ventanilla única la capacidad de transporte asignada y verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el concepto de conexión. | Se acepta el comentario y se realiza el ajuste en la Resolución definitiva.
MME | jcbedoya@minenergia.gov.co | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Numeral 4 del artículo 13 | Consideramos que este plazo resulta excesivo y puede poner en riesgo el plan nacional de gobierno para habilitar las exportaciones de energía. Dado que actualmente solo existe una subestación en desuso sujeta a este procedimiento, la UPME podría reducir significativamente el tiempo de asignación de capacidad de transporte temporal, permitiendo que este proceso tome solo unos días, agilizando así el cumplimiento de los objetivos del gobierno en materia de intercambios energéticos internacionales. | 4. "Etapa de emisión del concepto: El resultado de la evaluación de la solicitud tendrá como resultado la expedición de un concepto de “APROBACIÓN” o “APROBACIÓN CONDICIONADA” o “NO APROBACIÓN” de la conexión del proyecto, que deberá proferirse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la finalización de la etapa de evaluación" | No se acepta el comentario. Es importante tener presente que hasta tanto el procedimiento se encuentre vigente, cualquier interesado podrá presentar una solicitud de conexión temporal dado que se trata de un procedimiento de aplicación general y no de un acto administrativo de carácter particular. Además, de acuerdo con la redacción del literal mencionado “El resultado de la evaluación de la solicitud tendrá como resultado la expedición de un concepto de “APROBACIÓN” o “APROBACIÓN CONDICIONADA” o “NO APROBACIÓN” de la conexión del proyecto, que deberá proferirse dentro de los dos (2) meses siguientes a la finalización de la etapa de evaluación(...)” el tiempo establecido es máximo, sin embargo, son plazos previstos de acuerdo con la capacidad operativa actual de la entidad.
ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com; ccuta@intercolombia.com | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Asunto, Artículos 1 al 3 y Artículo 12 | Se observa que los artículos 1 y 2 de la Resolución MME 40024 de 2025 hacen referencia a “conexiones internacionales en desuso”, sin embargo, el término “subestaciones en desuso” empleado en el proyecto puede generar confusión, ya que podría interpretarse como instalaciones fuera de operación o sin utilidad actual. Para evitar malentendidos y garantizar una correcta interpretación de la normativa, se solicita ajustar dicha terminología en la versión definitiva de la resolución, empleando términos más precisos que reflejen adecuadamente el estado y funcionalidad de las subestaciones involucradas en las conexiones internacionales. | Cambiar "subestaciones en desuso" por "conexiones internacionales en desuso" | No se acepta el comentario. Las definiciones contenidas en el artículo 2 deberán ser tenidas en cuenta para la interpretación y aplicación de esta resolución, las cuales atienden a lo dispuesto en la Resolución MME 40024 de 2025.
ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com; ccuta@intercolombia.com | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Artículo 3 | En línea con el anterior comentarios, y con el objetivo de no generar confusiones sobre el estado y funcionalidad de las subestaciones, respetuosamente sugerimos modificar la definición de "Subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos" por “Conexiones internacionales en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos" | Conexiones internacionales en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos: Subestación con Activos de conexión asociados a una Interconexión internacional que al momento de la presentación de la solicitud están en desuso y que interconectan al SIN con países fronterizos. | Se acepta parcialmente en línea con lo manifestado en respuesta al comentario anterior y se ajusta la redacción en la Resolución definitiva.
ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com; ccuta@intercolombia.com | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Artículo 3 | Consideramos necesario ajustar la definición de “capacidad solicitada”. En su redacción actual, la definición podría interpretarse como una capacidad determinada o validada por el transportador, lo que puede generar confusión respecto al rol de cada actor en el proceso. Se debe tener en cuenta que la capacidad solicitada corresponde exclusivamente a la requerida por el interesado, ya que el transportador tiene un papel limitado al análisis y revisión técnica de la solicitud, así como a su intermediación ante la UPME. El transportador no define ni establece la capacidad solicitada, sino que verifica su viabilidad técnica en el marco de sus competencias. | Capacidad solicitada: corresponde a la capacidad de transporte temporal requerida por el interesado para la interconexión internacional, la cual es revisada técnicamente por el transportador, quien actúa como intermediario ante la UPME para su evaluación y aprobación, | Se acepta parcialmente en línea con lo manifestado en respuesta al comentario anterior y se ajusta la redacción en la Resolución definitiva.
ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com; ccuta@intercolombia.com | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Artículo 3, Artículo 10 | De acuerdo con la memoria justificativa de la Resolución MME 40024 de 2025, entendemos que la motivación de dicha resolución es reactivar los enlaces internacionales para llevar a cabo intercambios de energía eléctrica de manera temporal (12 meses que podrán ser prorrogables), por lo que sugerimos validar la pertinencia de incluir los términos relacionados con la instalación de nuevos proyectos de generación y de usuarios finales. | Se sugiere revisar y replantear la redacción de la definición "Asignación de capacidad de transporte temporal para las interconexiones internacionales de electricidad". Sugerimos, eliminar el numeral iv): ARTÍCULO 10. CESIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE DEL CONCEPTO DE CONEXIÓN TEMPORAL. La capacidad de transporte asignada solo se podrá ceder a otro proyecto siempre y cuando los dos proyectos (i) no hayan entrado en operación, (ii) se conecten en el mismo punto de conexión, (iii) la capacidad de transporte de ambos proyectos haya sido asignada al mismo interesado, y (iv) utilicen el mismo recurso primario de generación, o el proyecto que va a aumentar la capacidad asignada utilice un recurso que ocasione menor costo variable al sistema. | Se acepta el comentario y se realiza el ajuste en la Resolución definitiva.
ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com; ccuta@intercolombia.com | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Artículo 7 | Sugerimos ajustar la redacción del artículo 7 del proyecto de resolución, el cual indica que los interesados deberán cumplir con lo previsto en el Código de Conexión, lo que no se alinea con el artículo 2 de la Resolución MME 40024 de 2025, el cual en su último párrafo establece que “De cualquier forma, las interconexiones establecidas en los términos aquí establecidos en ningún caso serán consideradas como un incumplimiento del código de redes” | se propone la siguiente redacción para el artículo 7: Artículo 7. Cumplimiento del Código de Redes en Interconexiones Internacionales Los interesados en establecer intercambios de energía a través de Interconexión Internacionales de electricidad, deberán procurar el cumplimiento de los requisitos y estándares establecidos en el Código de Conexión que hace parte del Código de Redes. Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución MME 40024 de 2025, no se considerará como un incumplimiento si dicha conexión no compromete la operación segura y confiable del SIN. | Se acepta el comentario y se realiza el ajuste en la Resolución definitiva.
|  | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Artículo 9 | En este artículo se observa que el interesado debe solicitar a la UPME, a través del transportador, la prórroga del plazo del concepto de conexión, sin embargo, consideramos que este procedimiento podría ser precisado para garantizar mayor claridad y eficiencia en su implementación. En este sentido, se recomienda especificar que la solicitud de prórroga se realizará a través de la ventanilla única dispuesta para tales fines, y que el transportador será informado de dicha solicitud. Esta aclaración permitirá estandarizar el proceso, evitando interpretaciones divergentes sobre los canales y mecanismos para realizar la solicitud. Adicionalmente, se sugiere precisar si la UPME requerirá la presentación de algún estudio eléctrico por parte del interesado para soportar la prórroga solicitada. | ARTÍCULO 9. PRÓRROGA DEL CONCEPTO DE CONEXIÓN TEMPORAL. La UPME definirá los plazos de duración de la conexión temporal y en todo caso el interesado podrá, tres (3) meses antes de la finalización del plazo definido para su conexión, solicitar a la UPME a través de la Ventanilla Única prórroga de este plazo. Corresponderá a la UPME evaluar la factibilidad de dar concepto favorable a su solicitud, en el marco de los requisitos establecidos en la presente resolución y la Resolución MME 40024 de 2025. Para la evaluación de la solicitud de prórroga, la UPME podrá requerir al interesado la presentación de estudios eléctricos u otra información técnica que soporte la necesidad y viabilidad de la prórroga. Una vez resuelta la solicitud, la UPME informará al transportador correspondiente. | Se acepta el comentario y se realiza el ajuste en la Resolución definitiva.
|  | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Artículo 10 | En línea con el comentario realizado respecto al Artículo 9, en el cual se propuso la utilización de la ventanilla única para la solicitud de prórroga del concepto de conexión, se considera pertinente ajustar también el Artículo 10 para que el procedimiento de cesión de contrato se realice a través del mismo mecanismo. | ARTÍCULO 10. CESIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE DEL CONCEPTO DE CONEXIÓN TEMPORAL ... La cesión del contrato de transporte de capacidad de interconexión internacional deberá ser solicitada a la UPME a través de la ventanilla única dispuesta para tales fines. La UPME informará al transportador sobre la solicitud recibida y podrá requerir al interesado la documentación e información técnica necesaria para evaluar y autorizar la cesión, conforme a la normativa vigente. | Se acepta el comentario y se realiza el ajuste en la Resolución definitiva.
ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com; ccuta@intercolombia.com | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Artículo 12 | Con el propósito de armonizar este proyecto de resolución con las disposiciones de las Resoluciones CREG 075 de 2021 y UPME 528 de 2021, se considera pertinente modificar la expresión “concepto” por “comentarios” en lo relacionado con la viabilidad técnica de la conexión mencionados en los literales d) y e) del numeral 1 del artículo 12. Esta recomendación se fundamenta en lo establecido en la Resolución CREG 075 de 2021, donde se indica: “En todo caso, se entenderá que las conclusiones del responsable de la asignación de capacidad de transporte prevalecen sobre los comentarios que haga el transportador.” |  | No se acepta el comentario. La Resolución MME 40024 de 2025 estabelce un marco diferente para las solictudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos.
ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com; ccuta@intercolombia.com | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Artículo 12 | Al revisar el literal e) del numeral 1 del artículo 12, se identifica la siguiente redacción: “e) Concepto sobre la viabilidad técnica de la conexión, así como la certificación de subestación en desuso que interconecta al SIN con un país fronterizo, la cual deberá ser expedida por el transportador que radique la solicitud ante la UPME.” No resulta claro a qué tipo de certificación se hace referencia en esta disposición. En caso de que se trate de la certificación de cumplimiento del Código de Conexión, es importante precisar que, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo CNO 1899 de 2024, dicha certificación se otorga previo a la declaración en operación comercial. Por lo anterior, se solicita amablemente que se aclare el tipo de certificación al que se alude. En caso de corresponder a la certificación de cumplimiento del Código de Conexión, sugerimos que se precise su referencia en línea con el proceso regulado en el Acuerdo CNO 1899 de 2024, así como con lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución MME 40024 de 2025. |  | La certificación solicitada corresponde a un documento firmado por el representante legal y dirigido a la UPME en donde el transportador certifica que la subestación cumple con lo definido en la presente resolución.
ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com; ccuta@intercolombia.com | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | General (Transición) | Teniendo en cuenta que a la fecha la UPME ya ha remitido la información asociada a la conexión internacional con Venezuela del promotor Activa Energy S.A.S, con el código solicitud SC_2182 para revisión aplicando el procedimiento que se tiene establecido en la resolución UPME 528 de 2021, el cual ya fue respondido por ISA INTERCOLOMBIA el 5 de febrero de 2025, agradecemos a la UPME dar claridad de cómo se manejaría estas solicitudes que ya se presentaron (Transición) ya que el procedimiento propuesto en el proyecto de resolución se aleja un poco del establecido en la resolución del 2021. |  | No se acepta el comentario. En atención a la Circular 12 de 2025, los comentarios deben atender al proyecto de resolución “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” y no a otro tipo de solicitud.
CELSIA - Carlos Alberto Solano Bonnett | casolano@celsia.com | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Criterios técnicos para evaluar la viabilidad de las conexiones temporales | La resolución menciona que la asignación de capacidad no debe comprometer la confiabilidad y seguridad del SIN. Para los generadores que siguen el procedimiento de la Resolución CREG 075 de 2021, la UPME ya estableció criterios técnicos para evaluar dichas conexiones. En este sentido, consideramos fundamental que en este nuevo procedimiento se detallen los criterios específicos bajo los cuales se evaluará la viabilidad de las conexiones temporales y su impacto en la seguridad operativa del SIN. Lo anterior es especialmente relevante considerando que se trata de interconexiones internacionales, donde se debe velar por la seguridad del sistema en ambos países. Para lo anterior, se recomienda considerar indicadores de estabilidad de frecuencia, margen de reserva o capacidad de respuesta ante contingencias para la realización de los análisis |  | No se acepta el comentario. La Resolución MME 40024 de 2025 estabelce un marco diferente para las solictudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos
CELSIA - Carlos Alberto Solano Bonnett | casolano@celsia.com | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Prórrogas de hasta 12 meses adicionales sin criterios claros | La resolución permite la extensión de las conexiones temporales por hasta 12 meses adicionales sin establecer requisitos o límites claros. Para evitar que estas conexiones se conviertan en soluciones indefinidas sin planificación a largo plazo, sería conveniente definir criterios específicos para la aprobación de prórrogas. |  | No se acepta comentario. La Resolución MME 40024 de 2025 fue la encargada de estabelcer el tiempo de prorroga y sus condiciones. En la Resolución UPME en su artículo 9 se establece el mecanismos para su solictud.
CELSIA - Carlos Alberto Solano Bonnett | casolano@celsia.com | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Ejecución de garantías y manejo de recursos recaudados | Aunque la resolución establece que la garantía para reserva de capacidad será ejecutada si el proyecto no entra en operación, no define el procedimiento detallado para hacerlo ni cómo se administrarán los recursos recaudados. Si bien este procedimiento es parte de lo que le corresponde regular a la CREG, consideramos que la resolución de la UPME debería incluir una mayor claridad sobre este aspecto |  | Los aspectos indicados fueron puestos a comentarios de los interesados.
CELSIA - Carlos Alberto Solano Bonnett | casolano@celsia.com | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Elementos clave del acuerdo entre el CND y el operador del país importador | La resolución menciona la necesidad de suscribir un acuerdo entre el Centro Nacional de Despacho (CND) y el operador del sistema del país importador, pero no especifica los elementos mínimos que debe contener dicho acuerdo. Consideramos que sería conveniente precisar estos aspectos en la resolución, incluyendo protocolos de operación, responsabilidades en caso de fallas y mecanismos de resolución de disputas. En caso de que estos aspectos no deban incluirse en la resolución, solicitamos aclarar si será la CREG o el CNO, mediante un acto administrativo aparte, quien deberá definir estos aspectos. |  | No se acepta el comentario. La Resolución MME 40024 de 2025 en su artículo 3 limita la competencia de la UPME a “(...) definir sus propios cronogramas, requerimientos de información, procedimientos, y demás aspectos que considere necesarios, para realizar la asignación de capacidad de transporte (...)” y lo referente al acuerdo operativo se encuentra establecido en el artículo 2 y recae en el Centro Nacional de Despacho (CND) y el operador del sistema eléctrico del país importador.
CELSIA - Carlos Alberto Solano Bonnett | casolano@celsia.com | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | Compatibilización con futuras expansiones del SIN y otros proyectos en trámite | No se establece un procedimiento claro para garantizar que la asignación de capacidad temporal no interfiera con futuras expansiones del SIN o con otros proyectos en trámite. Recomendamos incluir un mecanismo que permita armonizar las conexiones temporales con los planes de expansión del SIN y con el procedimiento actual de asignación de capacidad establecido en la Resolución CREG 075 de 2021 y la Resolución UPME 528 de 2021. Adicionalmente, se debe considerar la armonización en términos de cronograma, dado que en el proyecto de resolución no se establece un cronograma específico para las solicitudes de conexión temporal, como sí ocurre para los proyectos Clase 1, cuyo cronograma hoy en día no se cumple. Este nuevo procedimiento deberá garantizar que la capacidad asignada temporalmente no interferirá con nuevas interconexiones nacionales o con proyectos de generación en desarrollo. |  | No se acepta el comentario. La Resolución establece el procedimiento para el trámite de las solicitudes presentadas por el interesado; es de aclarar que para este tipo de solicitudes no se establece un tiempo de radicación y será a demanda del interesado. Por otro lado, reiteramos que este tipo de solicitudes responden a las disposiciones contenidas en la Resolución MME 40024 de 2025.
EMMA MARIBEL SALAZAR PEÑA | esalazar@xm.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” | GENERAL | Entendemos que la Resolución MME 40024 de 2025 facultó a la UPME para definir los requisitos que considere necesarios para realizar la asignación de capacidad de transporte en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con los países fronterizos, siempre y cuando dicha capacidad sea orientada exclusivamente a los intercambios internacionales de electricidad. De la lectura del proyecto de resolución, entendemos que en algunos apartes la UPME hace mención a la asignación de capacidad temporal a un generador, con lo cual no resultaría claro cómo se da cumplimiento a que dicha capacidad sea orientada exclusivamente a los intercambios internacionales de electricidad, toda vez que entendemos que los generadores seguirán participando en la bolsa de energía de acuerdo con las reglas comerciales definidas en el Reglamento de Operación expedido por la CREG para las plantas conectadas al SIN. Por lo anterior, sugerimos a la UPME revisar, según lo definido en la Resolución MME 40024 de 2025, las disposiciones en las cuales se hace mención a la asignación de capacidad temporal a generadores. |  | Se acepta el comentario. Se ajusta la redacción de la definición “Asignación de capacidad de transporte temporal para las interconexiones internacionales de electricidad” en la Resolución definitiva.
EMMA MARIBEL SALAZAR PEÑA | esalazar@xm.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” |  | La resolución permite la extensión de las conexiones temporales por hasta 12 meses adicionales sin establecer requisitos o límites claros. Para evitar que estas conexiones se conviertan en soluciones indefinidas sin planificación a largo plazo, sería conveniente definir criterios específicos para la aprobación de prórrogas. |  | No se acepta comentario. La Resolución MME 40024 de 2025 fue la encargada de estabelcer el tiempo de prorroga y sus condiciones. En la Resolución UPME en su artículo 9 se establece el mecanismos para su solictud.
EMMA MARIBEL SALAZAR PEÑA | esalazar@xm.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” |  | Aunque la resolución establece que la garantía para reserva de capacidad será ejecutada si el proyecto no entra en operación, no define el procedimiento detallado para hacerlo ni cómo se administrarán los recursos recaudados. Si bien este procedimiento es parte de lo que le corresponde regular a la CREG, consideramos que la resolución de la UPME debería incluir una mayor claridad sobre este aspecto |  | Los aspectos indicados fueron sometidos a comentarios de los interesados.
EMMA MARIBEL SALAZAR PEÑA | esalazar@xm.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” |  | La resolución menciona la necesidad de suscribir un acuerdo entre el Centro Nacional de Despacho (CND) y el operador del sistema del país importador, pero no especifica los elementos mínimos que debe contener dicho acuerdo. Consideramos que sería conveniente precisar estos aspectos en la resolución, incluyendo protocolos de operación, responsabilidades en caso de fallas y mecanismos de resolución de disputas. En caso de que estos aspectos no deban incluirse en la resolución, solicitamos aclarar si será la CREG o el CNO, mediante un acto administrativo aparte, quien deberá definir estos aspectos. |  | No se acepta el comentario. La Resolución MME 40024 de 2025 en su artículo 3, limita la competencia de la UPME a “(...) definir sus propios cronogramas, requerimientos de información, procedimientos, y demás aspectos que considere necesarios, para realizar la asignación de capacidad de transporte (...)” y lo referente al acuerdo operativo se encuentra establecido en el artículo 2 y recae en el Centro Nacional de Despacho (CND) y el operador del sistema eléctrico del país importador.
EMMA MARIBEL SALAZAR PEÑA | esalazar@xm.com.co | “Por la cual se determina el procedimiento y demás aspectos necesarios para resolver las solicitudes de conexión de capacidad de transporte temporal en las subestaciones en desuso que interconectan al SIN con países fronterizos, en el marco de lo establecido en la Resolución MME 40024 de 2025” |  | No se establece un procedimiento claro para garantizar que la asignación de capacidad temporal no interfiera con futuras expansiones del SIN o con otros proyectos en trámite. Recomendamos incluir un mecanismo que permita armonizar las conexiones temporales con los planes de expansión del SIN y con el procedimiento actual de asignación de capacidad establecido en la Resolución CREG 075 de 2021 y la Resolución UPME 528 de 2021. Adicionalmente, se debe considerar la armonización en términos de cronograma, dado que en el proyecto de resolución no se establece un cronograma específico para las solicitudes de conexión temporal, como sí ocurre para los proyectos Clase 1, cuyo cronograma hoy en día no se cumple. Este nuevo procedimiento deberá garantizar que la capacidad asignada temporalmente no interferirá con nuevas interconexiones nacionales o con proyectos de generación en desarrollo. |  | No se acepta el comentario. La Resolución establece el procedimiento para el trámite de las solicitudes presentadas por el interesado, es de aclarar que para este tipo de solicitudes no se establece un tiempo de radicación y será a demanda del interesado. Por otro lado, reiteramos que este tipo de solicitudes responden a las disposiciones contenidas en la Resolución MME 40024 de 2025.