## Listado de Bienes 045
ANEXO No. 1 LISTA DE BIENES EXCLUIDOS DEL IVA Y EXENTOS DE GRAVAMEN ARANCELARIO
Los elementos, equipos y/o maquinaria que hacen parte de la infraestructura eléctrica se encuentran al final del listado, el cual es válido para cualquier tipo de proyecto FNCE*
PROYECTOS Y SISTEMAS PARA USO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA
EQUIPO | ETAPA | COMENTARIO / CONDICIONAL
Requeridos para desarrollo de proyectos de Biogás
Biodigestores | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Materiales para construcción digestores, post-digestores y tanques de almacenamiento | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Equipos de medición de producción de biogás y concentración de Metano | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Equipos para desulfurización de biogás (y remoción de impurezas) | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Equipos para remoción de CO2 de biogás (equipos para producción de biometano) | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Ventiladores / sopladores para flujo de biogás | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Válvulas | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Trampas: De ácido sulfhídrico, de llama, de agua. | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Calderas | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Hornos | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Teas de emergencia | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Bombas para flujo de sustratos en plantas de biogás | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Tuberías en plantas de biogás, incluyendo tuberías de polietileno de alta densidad | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Dispositivos de control y automatización de procesos anaerobios | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Requeridos para desarrollo de proyectos de Gasificación
Gasificador | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Sistema de purificación del gas | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Turbinas: de gas y de vapor | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Generadores: de vapor | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Requeridos para desarrollo de proyectos de Pirolización
Bunkers (almacenamiento de resiudos) | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Trituradoras | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Hornos rotatorios para pirolisis | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Cámaras de combustión. | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Separador magnético | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Turbo-generadores | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Calderas | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Filtros de manga | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Catalizadores | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Ventiladores | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Requeridos para el desarrollo de proyectos de producción de energía de cultivos energéticos
Equipos y componentes para la producción de cultivos energéticos | Inversión | Entre otros, equipos como: torre de madereo, skidder, harvester, brazo cargador, carreto cosechador, winche o cabestrante, astillador de madera, tractores, gruas y grapas. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Sistemas de riego y drenaje | Inversión | Equipos para el sistema de riego y drenaje empleados en el establecimiento de cultivos con propósitos energéticos (incluye tuberías de PVC, CPVC, válvulas, tanques, bombas). Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Equipo para mecanización del terreno y extracción de madera | Inversión | Subsoladores, rastra, caballoneador, taipa, cortamalezas, sembradora. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Otras tecnologías
Maquinas pelletizadoras | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Otros equipos para la transformación de combustibles sólidos densificados | Inversión | Equipos de torrefacción, maquinas briquetizadoras con mismo requerimiento que para las máquinas pelletizadoras. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Generales
Materiales para la construcción de instalaciones de recibo y acopio de biomasa para ser usada con fines energéticos | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Materiales para fundación en concreto | Inversión | Específico para la planta de generación. Con límite por planta o por capacidad. No queda - Hace parte del servicio obra civil
Obra civil | Inversión | Específico para la planta de generación. Con límite por planta o por capacidad. No queda - Hace parte del servicio obra civil
Secadores de biomasa / Equipos de pre-tratamiento y post-tratamiento de biomasa | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Sistemas de generación / cogeneración
Motores de CI diseñados para operar con biogas o biocombustibles | Inversión | Que vayan a ser operados exclusivamente o en más de un 50% de su producción con dicho tipo de combustible). Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y esté acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Calderas para operar con biomasa, biogás o sus derivados, asi como equipos para adaptación de calderas para uso con biomasa, biogás o sus derivados | Inversión | Si es necesario que sean calderas para operar con este tipo de combustible. Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Turbinas de condensación para operar con biogas | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Turbinas de contra-presión para operar con biogas | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Incineradores de residuos y sus componentes para la recuperación de calor para la tecnología “waste to energy” | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Bio-refinerias para transformación de residuos sólidos urbanos en biocombustibles líquidos | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Generadores | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Recuperadores de calor | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Sistemas de pretratamiento de agua | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Sistemas de tratamiento de gases de chimenea de las calderas | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Sistemas recuperadores de condensados | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Sistemas cerrados de refrigeración de auxiliares y turbina | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Sistema abierto de refrigeración mediante torres de enfriamiento con agua o aerocondensadores | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Sistemas de calentamiento de agua / recuperación de calor residual | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Válvulas, reguladores y sistemas de control | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Sistema de retorno de condensado, precalentamiento y desgasificador | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Planta de tratamiento de agua | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Sistema de aire comprimido | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Laboratorio | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Sistema de racks y tuberías | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Sistemas de drenajes y canalizaciones subterráneas | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Sistema de estructuras | Inversión | Cuando sea sólo fuente no convencional de energía y este acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
PROYECTOS Y SISTEMAS PARA PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS
EQUIPO | ETAPA | COMENTARIO / CONDICIONAL
Equipos y componentes para planta
Tomas de agua y obras de captación | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Desarenador | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Tanque de carga | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Conducciones hidráulica y tuberías | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Chimeneas de equilibrio, aliviaderos | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Válvulas y compuertas | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Turbinas | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Dispositivos de regulación y tubos difusores | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Bombas y motores | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Elementos hidromecámicos | Inversión | Rejas coladeras y equipo limpia rejas.Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Generadores | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Transformador de excitación y retificador | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Equipo de regulación de tensión, equipo de regulación de velocidad, control, protección, medida y comunicaciones. | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Equipos auxiliares y equipos electro mecánicos | Inversión | Puente-grúa, sistema de ventilación de casa de máquinas, tableros, instrumentación, sistema de aire comprimido. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad.
Obra civil planta física / fundaciones | Inversión | Construcción donde está alojado el turbo-generador / asociada con características propias al tipo de planta (tecnología)
Estación Meteorológica | Preinversión e Inversión | Medidores de velocidad y dirección de viento, temperatura, humedad relativa, presión, material particulado, requeridas para la caracterización y diseños de parques solares.
Obra civil | Inversión | Presa, túneles, canales, taludes, terraplenes, obras hidráulicas, puentes, pontones.
PROYECTOS Y SISTEMAS EÓLICOS
EQUIPO | ETAPA | COMENTARIO / CONDICIONAL
Requeridos para medición del potencial energético solar y otros parámetros.
Equipos LIDAR | Preinversión | Cumplir con el acuerdo 1094 de CNO 2018 (IEC 61400-12)
Equipos SODAR | Preinversión | Cumplir con el acuerdo 1094 de CNO 2018 (IEC 61400-12)
Torre de medición | Preinversión | Cumplir con el acuerdo 1094 de CNO 2018 (IEC 61400-12)
Anemómetros | Preinversión e Inversión | Cumplir con el acuerdo 1094 de CNO 2018 (ISO 17713-1:2007)
Veletas | Preinversión e Inversión | Cumplir con el acuerdo 1094 de CNO 2018 (ASTM 5366-96:2017)
Data Logger | Preinversión e Inversión
Estación Meteorológica | Preinversión e Inversión | Medidores de velocidad y dirección de viento, temperatura, humedad relativa, presión, material particulado, requeridas para la caracterización del potencial y diseños de parques eólicos.
Equipos de alimentación DC/AC | Preinversión | Alimentación para la estación de medición de manera autónoma (Paneles solares, reguladores DC, baterías)
Requeridos para el desarrollo del proyecto
Aerogenerador (como un todo) | Inversión | Cumplir con IEC 61400-12-1 ed.1 (desempeño); IEC 61400-11, ed.2 (ruido acustico); IEC 61400-2, ed.2 (diseño). Verificación de diseño del fabricante.
Torre del aerogenerador (materiales de construcción en caso tal) | Inversión | Cumplir con IEC 61400-12-1 ed.1 (desempeño); IEC 61400-11, ed.2 (ruido acustico); IEC 61400-2, ed.2 (diseño). Verificación de diseño del fabricante.
Cimentación (Para los aerogeneradores) | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Sistema de luces de obstrucción | Inversión | Señalización instalada en las torres para la aeronavegación
PROYECTOS Y SISTEMAS GEOTÉRMICOS
EQUIPO | ETAPA | COMENTARIO / CONDICIONAL
Requeridos para el desarrollo del proyecto
Bombas: Centrífuga, electrosumergible, de calor geotérmica. | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Válvulas | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Silenciadores | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Desarenadoras | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Tuberías: de vapor, salmuera | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Separadores: ciclón de vapor, final humedad | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Tanques de almacenamiento | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Intercambiadores de calor: Evaporadores o Condensadores | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Turbinas | Inversión | Especial para aplicaciones geotérmicas (materiales especiales y potección contra la corrosión debido a la naturaleza del vapor - especialmente en rotor, aspas y tobera)
Generadores | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Instrumentos de medida de presión (manómetro), temperatura y flujo másico de fluidos y vapor | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Eyectores de vapor (NCG & H2S) | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Compresores | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Sistema de condensado: Condensadores, Torres de enfriamiento (Tipo humedo, tipo seco). | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Depuradores | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Elementos estructurales de Pozos (de producción y de re-inyección) | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Removedores y filtros | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Sistemas anti explosión duante perforación | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Cámara de flash | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Sistema de recolección y transporte de vapor a la planta | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Sistema de recolección y transporte de fluidos (salmuera y condensado) a los pozos de reinyección. | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Obra civil planta física | Inversión | Construcción donde está alojado el turbo-generador / asociada con características propias al tipo de planta (tecnología).
Obras civiles para la plataforma de perforación, incluye fundaciones y cimentaciones, tanques, muros y excavación. | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Sistemas auxiliares de la planta | Inversión | Incluye puentes grúas, sistemas de aire comprimido, sistemas contraincendios, sistemas de tratamiento de agua.
Requeridos para exploración
Equipos para prospección geofísica y geoquímica | Preinversión e Inversión | Para aplicaciones geotérmicas
Equipos de perforación | Preinversión e Inversión | Para aplicaciones geotérmicas en perforaciones de gradiente y perforaciones exploratorias profundas
Equipos para monitoreo de temperatura | Preinversión e Inversión | Para aplicaciones geotérmicas
Equipos de laboratorio para análisis geoquímicos y geológicos | Preinversión e Inversión | Para aplicaciones geotérmicas
Instalaciones superficiales para prueba de pozos | Preinversión e Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
PROYECTOS Y SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS
ELEMENTO, EQUIPO Y/O MAQUINARIA | ETAPA | COMENTARIO / CONDICIONAL
Requeridos para medición del potencial energético solar y otros parámetros.
Radiómetro | Preinversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Piranómetro | Preinversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Pirheliómetro | Preinversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Heliógrafo | Preinversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Seguidor solar automático | Preinversión e Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Estacón Meteorológica | Preinversión e Inversión | Medidores de velocidad y dirección de viento, temperatura, humedad relativa, presión, material particulado, requeridas para la caracterización y diseños de parques solares.
Requeridos para el desarrollo del proyecto
Paneles/modulos o celdas fotovoltaicas: De silicio policristalino, silicio monocristalino, silicio amorfo, compuestas por uniones de celdas de silicio policristalino, monocristalino o amorfo o de película delgada. | Inversión | Cumplir con IEC 61215, IEC61646, IEC61730-1/2, ISO 9000 o ISO 14001, y en términos de seguridad con IEC 61730, UL1703 o UL1741.
Inversores o Microinversores: Off Gid, Grid Tie o Híbrido. | Inversión | Cumplir IEEE1547, con IEC 62109, y en términos de seguridad con UL1741.
Regulador o Controlador de Carga | Inversión | Cumplir con IEC 62509, UL 1741
Baterías solares (de ciclo de descarga profunda): Puede ser de plomo-acido, ions de litio, niquel cadmio, u otro. | Inversión | Cumplir con IEC 61427o IEC 60896.
Medidor Bidireccional | Inversión | Cumplir con IEC 62052 IEC 62053, IEC 61000, IEC 60529
Bases / marcos / estructuras diseñadas para montar, anclar e instalar paneles | Inversión | Cumplir con norma ASTM o ANSI.
Cajas combinadoras | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Sistemas de tracking | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Conectores MC4 | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Cable solar DC | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Sistema de Respaldo: Bando de Baterías | Inversión | Cumplimiento RETIE
PROYECTOS Y SISTEMAS SOLAR TÉRMICOS
EQUIPO | ETAPA | COMENTARIO / CONDICIONAL
Requeridos para medición del potencial energético solar y otros parámetros.
Radiómetro | Preinversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Piranómetro | Preinversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Pirheliómetro | Preinversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Heliógrafo | Preinversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Seguidor solar automático | Preinversión e Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Datalogger | Preinversión e Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Estacón Meteorológica | Preinversión e Inversión | Medidores de velocidad y dirección de viento, temperatura, humedad relativa, presión, material particulado, requeridas para la caracterización y diseños de parques solares.
Requeridos para el desarrollo del proyecto
Colectores: Puede ser de tubos, de aletas (plano) con vidrio o de aletas (plano) sin vidrio | Inversión | Cumplir con estándares como EN12975, EN12976 o EN12977; ISO9806; SRCC OG/SD100/300.
Colectores de: cilindro parabólico (CCP), discos parabólicos, con torre cental con campo de helióstatos y sus componentes | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Colectores para calentamiento de piscinas | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Equipos termosifónicos | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Base / estructura para colocación sobre techo | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Tuberías | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Bombas de circuilación | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Válvulas: De corte (esfera o de bola), de seguridad, antiretorno, de equilibrado, de vaciado y drenaje, de llenado automático, motorizada de 2 o 3 vías, mezcladora termostática. | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Vaso o estanque de expansión | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Purgadores y desaireadores | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Termocupla | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Aislamiento: Para tuberías, depósitos y accesorios hidráulicos. | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Tanque de almacenamiento (debidamente aislado) | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Intercambiador de calor: Sumergidos en el interior del depósito, serpentín, horquilla y anula, o constituidos por doble envolvente del depósito. | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Equipos de medición para el sistema de control o de telemonitorización: Termómetros, manómetros, flujómetros o caudalímetro y medidor/contador. | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Manta Térmica | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Sistema de monitoreo, control y automatización | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
OTROS PROYECTOS Y SISTEMAS
EQUIPO | ETAPA | COMENTARIO / CONDICIONAL
Equipos y componentes para el sistema
Baldosa piezoeléctrica | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Sistemas de cubiertas de Energía Solar – Tejas | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Secadores Solares | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
Aire acondicionado termosolar | Inversión | Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (PARA TODOS LOS PROYECTOS DE FNCE)*
EQUIPO | ETAPA | COMENTARIO / CONDICIONAL
Equipos y componentes para el sistema
Transformador | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Celdas AC/DC | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Contadores | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Tableros de baja tensión AC / DC | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Cable en AC | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Canalizaciones: Canaletas, tubos o conjunto de tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos, entre otros | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Bandejas portacables | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Barrajes | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Cajas y Conduletas | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Fusibles y Porta fusibles | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Interruptores, Reconectadores y Seccionadores de Media Tensión | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Interruptores Baja Tensión | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS), Descargadores de rayos, apantallemiento. | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Unidades de potencia ininterrumpida (UPS) | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Sistema de puesta a tierra | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Sistema de monitoreo, control y automatización | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Subestación o Power Station | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Obra civil para el centro de control (Asociada a la central de generación) | Inversión | Cumplir RETIE / IEC / NTC. Uso exclusivo para FNCE
Note on D87: upme: Se debe especificar.

## Listado de Servicios 045
ANEXO No. 1 LISTADO DE SERVICIOS EXCLUIDOS DEL IVA Y EXENTOS DE GRAVAMEN ARANCELARIO
PROYECTOS Y SISTEMAS SOLAR FOTOVOLTAICOS
SERVICIO | ETAPA | CONDICIONAL O COMENTARIO
Diseño de ingeniería del sistema, incluyendo software especializado | Preinversión e Inversión | Si lo realiza una persona jurídica (Certificación de experiencia a través de actas de recibo a satisfacción, contratos, etc.). Si lo realiza un profesional (Experiencia labora, tarjeta profesional, etc.)
Estudios de valoración de potencial | Preinversión
Estudio de pre-factibilidad | Preinversión
Estudio de factibilidad | Inversión
Preparación / adaptación del terreno para instalación del sistema | Inversión
Servicios de topografía | Preinversión e Inversión
Estudios estructurales | Preinversión e Inversión | Para estructuras en techos
Estudios ambientales | Preinversión e Inversión | Diagnósticos ambientales de alternativas y estudios de impacto ambiental. Estudios especializados (Unicamente estudios, no la implementación del DAA o EIA)
Estudios de conexión. | Preinversión e Inversión | No incluye costos asociados con contratos de conexión.
Asesoría y consultoría especializada | Preinversión e Inversión | Técnica, legal, financiera, contable, estudios de suelos, estudios de mercadeo, topografía, estudios geotécnicos.
Arrendamiento de equipos LIDAR | Preinversión
Instalación y puesta en operación del sistema | Inversión | Si lo realiza una persona jurídica (Certificación de experiencia a través de actas de recibo a satisfacción, contratos, etc.). Si lo realiza un profesional (Experiencia labora, tarjeta profesional, etc.)
Fletes, transporte y requerimientos asociados al traslado de componentes al sitio de instalación | Preinversión e Inversión | Nacional e internacional
Obras civiles y estructurales para el montaje del sistema. | Inversión
Obras civiles y estructurales para efectos de medición del recurso solar | Inversión
Certificación RETIE | Inversión
PROYECTOS Y SISTEMAS SOLAR TÉRMICOS
SERVICIO | ETAPA | CONDICIONAL O COMENTARIO
Diseño / ingeniería del sistema, incluyendo software especializado | Preinversión e Inversión | Si lo realiza una persona jurídica (Certificación de experiencia a través de actas de recibo a satisfacción, contratos, etc.). Si lo realiza un profesional (Experiencia labora, tarjeta profesional, etc.)
Estudios de valoración de potencial | Preinversión
Estudio de pre-factibilidad | Preinversión
Estudio de factibilidad | Inversión
Estudios ambientales | Preinversión e Inversión | Diagnósticos ambientales de alternativas y estudios de impacto ambiental. Estudios especializados (Unicamente estudios, no la implementación del DAA o EIA)
Estudios de conexión. | Preinversión e Inversión | No incluye costos asociados con contratos de conexión.
Asesoría y consultoría especializada | Preinversión e Inversión | Técnica, legal, financiera, contable, estudios de suelos, estudios de mercadeo, topografía, estudios geotécnicos.
Instalación y puesta en operación del sistema | Inversión | Si lo realiza una persona jurídica (Certificación de experiencia a través de actas de recibo a satisfacción, contratos, etc.). Si lo realiza un profesional (Experiencia labora, tarjeta profesional, etc.)
Preparación / adaptación del terreno para instalación del sistema | Inversión
Obras civiles y estructurales para el montaje del sistema. | Inversión
Fletes, transporte y requerimientos asociados al traslado de componentes al sitio de instalación | Preinversión e Inversión | Nacional e internacional
Obras civiles y estructurales para efectos de medición del recurso solar | Inversión
PROYECTOS Y SISTEMAS EÓLICOS
SERVICIO | ETAPA | CONDICIONAL O COMENTARIO
Ingeniería y diseño del sistema, incluyendo software especializado | Preinversión e Inversión | Si lo realiza una persona jurídica (Certificación de experiencia a través de actas de recibo a satisfacción, contratos, etc.). Si lo realiza un profesional (Experiencia labora, tarjeta profesional, etc.)
Estudios de valoración de potencial | Preinversión
Prestación de servicios especializados (instalación estaciones monitoreo de vientos) | Preinversión
Estudio de pre-factibilidad | Preinversión
Estudio de factibilidad | Inversión
Estudios ambientales | Preinversión e Inversión | Diagnósticos ambientales de alternativas y estudios de impacto ambiental. Estudios especializados (Unicamente estudios, no la implementación del DAA o EIA)
Estudios de conexión. | Preinversión e Inversión | No incluye costos asociados con contratos de conexión.
Asesoría y consultoría especializada | Preinversión e Inversión | Técnica, legal, financiera, contable, estudios de suelos, estudios de mercadeo, topografía, estudios geotécnicos.
Fletes, transporte y requerimientos asociados al traslado de componentes al sitio de instalación | Preinversión e Inversión | Nacional e internacional
Obras civiles y estructurales para el montaje del sistema. | Inversión | Excavaciones y cimentación según diseño de detalle
Obras civiles y estructurales para efectos de medición del recurso eólico | Inversión
Preparación fundación en concreto | Inversión
Izaje de cargas | Inversión
Instalación y puesta en operación del sistema | Inversión | Si lo realiza una persona jurídica (Certificación de experiencia a través de actas de recibo a satisfacción, contratos, etc.). Si lo realiza un profesional (Experiencia labora, tarjeta profesional, etc.)
Preparación / adaptación del terreno para instalación del sistema | Inversión
Alquiler de maquinaria asociada a los anteriores servicios | Inversión
Alquiler de maquinaria para vías, y obras civiles anexas a las vías | Inversión | Pontones, obras hidráulicas, terraplenes, llenos, banqueos, etc.
Arrendamiento de equipos LIDAR | Preinversión
Certificación RETIE | Inversión
PROYECTOS Y SISTEMAS PARA USO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA
SERVICIO | ETAPA | CONDICIONAL O COMENTARIO
Estudios de valoración de potencial | Preinversión
Estudios de pre-factibilidad producción y uso energético de biogás o producción y uso energético de la biomasa | Preinversión
Estudios de factibilidad producción y uso energético de biogás o producción y uso energético de la biomasa | Inversión
Estudios ambientales | Preinversión e Inversión | Diagnósticos ambientales de alternativas y estudios de impacto ambiental. Estudios especializados (Unicamente estudios, no la implementación del DAA o EIA)
Servicios de topografía | Preinversión e Inversión
Estudios de conexión. | Preinversión e Inversión | No incluye costos asociados con contratos de conexión.
Asesoría y consultoría especializada | Preinversión e Inversión | Técnica, legal, financiera, contable, estudios de suelos, estudios de mercadeo, topografía, estudios geotécnicos.
Fletes, transporte y requerimientos asociados al traslado de componentes al sitio de instalación | Preinversión e Inversión | Nacional e internacional
Ingeniería de diseño de sistemas de producción y uso energético de biogás o producción y uso energético de la biomasa, incluyendo software especializado | Preinversión e Inversión
Instalación y puesta en operación del sistema | Inversión | Si lo realiza una persona jurídica (Certificación de experiencia a través de actas de recibo a satisfacción, contratos, etc.). Si lo realiza un profesional (Experiencia labora, tarjeta profesional, etc.)
Preparación/adaptación del terreno para instalación del sistema | Inversión
Obras civiles y estructurales para el montaje del sistema. | Inversión
Construcción digestores, post-digestores y tanques de almacenamiento | Inversión
Construcción de instalaciones de recibo y acopio de biomasa para ser usada con fines energéticos | Inversión
PROYECTOS Y SISTEMAS GEOTÉRMICOS
SERVICIO | ETAPA | CONDICIONAL O COMENTARIO
Ingeniería de diseño de sistemas, incluyendo software especializado | Preinversión e Inversión
Geología / exploración | Preinversión e Inversión
Sensores remotos (toma de fotografías aéreas, imágenes de satélite, etc) para elaboración de cartografía | Preinversión e Inversión
Geología / exploración. Recolección de muestras de roca y ensayos de laboratorio | Preinversión e Inversión | Datación radiométrica, difracción de rayos X, inclusiones fluidas y observación microscópica
Geoquímica / exploración. Recolección de muestras de líquidos y gases y ensayos de laboratorio para análisis de composición química, análisis de isótopos. | Preinversión e Inversión
Geofísica / exploración. Muestreo, procesamiento y análisis de gravimetría, magnetometría, magnetotelúrica y microsismos) | Preinversión e Inversión
Estudios de gradiente térmico | Preinversión e Inversión
Alquiler equipos de perforación para exploración geotérmica y pruebas de producción de pozos geotérmicos | Preinversión e Inversión
Estudio de pre-factibilidad | Preinversión e Inversión | Modelo geotérmico conceptual y selección de sitios de
perforación exploratoria
Estudio de factibilidad | Inversión | Simulación de yacimientos geotérmicos y diseño de la
central geotérmica
Instalación y puesta en operación del sistema | Inversión | Si lo realiza una persona jurídica (Certificación de experiencia a través de actas de recibo a satisfacción, contratos, etc.). Si lo realiza un profesional (Experiencia labora, tarjeta profesional, etc.)
Asesoría y consultoría especializada | Preinversión e Inversión | Técnica, legal, financiera, contable, estudios de suelos, estudios de mercadeo, topografía, estudios geotécnicos.
Estudios ambientales | Preinversión e Inversión | Diagnósticos ambientales de alternativas y estudios de impacto ambiental. Estudios especializados (Unicamente estudios, no la implementación del DAA o EIA)
Estudios de conexión. | Preinversión e Inversión | No incluye costos asociados con contratos de conexión.
Alquiler equipos y plataformas de perforación | Inversión
Obras civiles y estructurales para el montaje del sistema. | Inversión
Construcción de lagunas | Inversión
Fletes, transporte y requerimientos asociados al traslado de componentes al sitio de instalación | Preinversión e Inversión | Nacional e internacional
PROYECTOS Y SISTEMAS PARA PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS
SERVICIO | ETAPA | CONDICIONAL O COMENTARIO
Estudios de valoración de potencial | Preinversión
Estudios de pre-factibilidad | Preinversión
Estudios de factibilidad | Inversión
Estudios ambientales | Preinversión e Inversión | Diagnósticos ambientales de alternativas y estudios de impacto ambiental. Estudios especializados (Unicamente estudios, no la implementación del DAA o EIA)
Estudios de conexión. | Preinversión e Inversión | No incluye costos asociados con contratos de conexión.
Asesoría y consultoría especializada | Preinversión e Inversión | Técnica, legal, financiera, contable, estudios de suelos, estudios de mercadeo, topografía, estudios geotécnicos.
Instalación y puesta en operación del sistema | Inversión | Si lo realiza una persona jurídica (Certificación de experiencia a través de actas de recibo a satisfacción, contratos, etc.). Si lo realiza un profesional (Experiencia labora, tarjeta profesional, etc.)
Ingeniería de diseño de sistemas, incluyendo software especializado | Preinversión e Inversión
Obras civiles y estructurales para el montaje del sistema. | Inversión
Alquiler de maquinaria asociados a obras civiles | Inversión | Presa, túneles, canales, taludes, terraplenes, obras hidráulicas, puentes, pontones, vías, etc.
Fletes, transporte y requerimientos asociados al traslado de componentes al sitio de instalación | Preinversión e Inversión | Nacional e internacional
Certificación RETIE | Inversión
Note on D6: Katerin Osorio Vera: Seajustó el condicional
Note on D24: Katerin Osorio Vera: Seajustó el condicional
Note on D38: Katerin Osorio Vera: Seajustó el condicional