## COMENTARIOS
INFORME GLOBAL DE COMENTARIOS Y RESPUESTAS FRENTE AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN
“Por la cual se modifica el Anexo 1 de la Resolución UPME No. 319 de 2022 Lista de bienes y servicios FNCER para proyectos de generación energía eléctrica a partir de FNCE.”
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALIZA EL COMENTARIO | CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO | ARTÍCULO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN | COMENTARIO CON ARGUMENTO TÉCNICO/JURÍDICO | PROPUESTA DE AJUSTE | RADICADO UPME | ANÁLISIS / RESPUESTA UPME
Daniel Felipe Aldana Mayorga | felipe.aldana@esprod.co | Anexo, página 12. Servicio: Instalación, montaje y puesta en operación del sistema. | Para este servicio dentro de los incentivos de los que gozan LOS EOLICO , se establece en el título de CONDICIONAL O COMENTARIO, lo siguiente: "Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias y puesta a punto de los equipos para la generación de energía a partir de sistemas solares fotovoltaicos. Específico y de uso exclusivo para el desarrollo del proyecto e inherente a la generación de energía a partir de FNCE". la frase en color rojo discrimina el tipo de tecnología, por lo cual no puede ser usado como un condicional o comentario general para todos, puesto que límita el el alcance del servicio en sus diversos usos. Adicionalmente, este comentario parece corresponder al servicio de transporte. | Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias y puesta a punto de los equipos para la generación de energía. Específico y de uso exclusivo para el desarrollo del proyecto e inherente a la generación de energía a partir de FNCE | 20231110159262. | No se acepta el comentario. Lo anterior considerando que si bien se publicó el Anexo 1, los comentarios esperados deben ser sobre lo indicado en los considerandos, es decir, sobre la el ajuste de la capacidad en los proyectos y sistemas de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la cual será únicamente menor a los 50MW, en concordancia con lo establecido en el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023. Para los demás casos, se deberán tramitar las solicitudes de ampliación correspondientes, según lo establecido en la Resolución UPME 468 de 2022 y agotar el trámite establecido.
Daniel Felipe Aldana Mayorga | felipe.aldana@esprod.co | Anexo, página 12. Servicio: Instalación, montaje y puesta en operación del sistema. | Para este servicio dentro de los incentivos de los que gozan la BIOMASA , se establece en el título de CONDICIONAL O COMENTARIO, lo siguiente: "Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias y puesta a punto de los equipos para la generación de energía a partir de sistemas solares fotovoltaicos. Específico y de uso exclusivo para el desarrollo del proyecto e inherente a la generación de energía a partir de FNCE". la frase en color rojo discrimina el tipo de tecnología, por lo cual no puede ser usado como un condicional general para todos, puesto que límita el el alcance del servicio en sus diversos usos. Adicionalmente, este comentario parece corresponder al servicio de transporte. | Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias y puesta a punto de los equipos para la generación de energía. Específico y de uso exclusivo para el desarrollo del proyecto e inherente a la generación de energía a partir de FNCE | 20231110159262. | No se acepta el comentario. Lo anterior considerando que si bien se publicó el Anexo 1, los comentarios esperados deben ser sobre lo indicado en los considerandos, es decir, sobre la el ajuste de la capacidad en los proyectos y sistemas de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la cual será únicamente menor a los 50MW, en concordancia con lo establecido en el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023. Para los demás casos, se deberán tramitar las solicitudes de ampliación correspondientes, según lo establecido en la Resolución UPME 468 de 2022 y agotar el trámite establecido.
Daniel Felipe Aldana Mayorga | felipe.aldana@esprod.co | Anexo, página 13. Servicio: Instalación, montaje y puesta en operación del sistema. . | Para este servicio dentro de los incentivos de los que gozan las PCH, se establece en el título de CONDICIONAL O COMENTARIO, lo siguiente: "Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias y puesta a punto de los equipos para la generación de energía a partir de sistemas solares fotovoltaicos. Específico y de uso exclusivo para el desarrollo del proyecto e inherente a la generación de energía a partir de FNCE". Adicionalmente, este comentario parece corresponder al servicio de transporte. | Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias y puesta a punto de los equipos para la generación de energía. Específico y de uso exclusivo para el desarrollo del proyecto e inherente a la generación de energía a partir de FNCE | 20231110159262. | No se acepta el comentario. Lo anterior considerando que si bien se publicó el Anexo 1, los comentarios esperados deben ser sobre lo indicado en los considerandos, es decir, sobre la el ajuste de la capacidad en los proyectos y sistemas de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la cual será únicamente menor a los 50MW, en concordancia con lo establecido en el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023. Para los demás casos, se deberán tramitar las solicitudes de ampliación correspondientes, según lo establecido en la Resolución UPME 468 de 2022 y agotar el trámite establecido.
Daniel Felipe Aldana Mayorga | felipe.aldana@esprod.co | Anexo, página 14. Servicio: Instalación, montaje y puesta en operación del sistema. | Para este servicio dentro de los incentivos de los que gozan LOS GEOTERMICOS, se establece en el título de CONDICIONAL O COMENTARIO, lo siguiente: "Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias y puesta a punto de los equipos para la generación de energía a partir de sistemas solares fotovoltaicos. Específico y de uso exclusivo para el desarrollo del proyecto e inherente a la generación de energía a partir de FNCE". la frase en color rojo discrimina el tipo de tecnología, por lo cual no puede ser usado como un condicional general para todos, puesto que límita el el alcance del servicio en sus diversos usos. Adicionalmente, este comentario parece corresponder al servicio de transporte. | Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias y puesta a punto de los equipos para la generación de energía. Específico y de uso exclusivo para el desarrollo del proyecto e inherente a la generación de energía a partir de FNCE | 20231110159262. | No se acepta el comentario. Lo anterior considerando que si bien se publicó el Anexo 1, los comentarios esperados deben ser sobre lo indicado en los considerandos, es decir, sobre la el ajuste de la capacidad en los proyectos y sistemas de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la cual será únicamente menor a los 50MW, en concordancia con lo establecido en el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023. Para los demás casos, se deberán tramitar las solicitudes de ampliación correspondientes, según lo establecido en la Resolución UPME 468 de 2022 y agotar el trámite establecido.
ISAGEN SA ESP | normatividad@isagen.com.co | Articulo 1 | Dado el impacto que representa y el beneficio para los Proyectos , se solicita incluir en el ajuste al listado del Anexo 1 de la Resolución UPME 319 de 2022 , los siguientes estudios y bienes que se indican en la pestaña de excel adjunta llamada " Adiciones " | Indicada en la pestaña " Adiciones" | 20231110159792. | No se acepta el comentario. Lo anterior considerando que si bien se publicó el Anexo 1, los comentarios esperados deben ser sobre lo indicado en los considerandos, es decir, sobre la el ajuste de la capacidad en los proyectos y sistemas de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la cual será únicamente menor a los 50MW, en concordancia con lo establecido en el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023. Para los demás casos, se deberán tramitar las solicitudes de ampliación correspondientes, según lo establecido en la Resolución UPME 468 de 2022 y agotar el trámite establecido.
ISAGEN SA ESP | normatividad@isagen.com.co | Articulo 1 | Corregir el Texto en la Página 13, en el Servicio : Instalación, montaje y puesta en operación del sistema., Pues en el condicional o comentario se indica: " Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias y puesta a punto de los equipos para la generación de energía a partir de sistemas solares fotovoltaicos." | Se debe eliminar del Condicional o Comentario lo relacionado con sistemas solares fotovoltaicos, pues no le aplica en el Título en donde se encuentra que es: PROYECTOS Y SISTEMAS PARA PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS | 20231110159792. | No se acepta el comentario. Lo anterior considerando que si bien se publicó el Anexo 1, los comentarios esperados deben ser sobre lo indicado en los considerandos, es decir, sobre la el ajuste de la capacidad en los proyectos y sistemas de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la cual será únicamente menor a los 50MW, en concordancia con lo establecido en el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023. Para los demás casos, se deberán tramitar las solicitudes de ampliación correspondientes, según lo establecido en la Resolución UPME 468 de 2022 y agotar el trámite establecido.
ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com; hbonilla@intercolombia.com | Anexo No. 1 LISTA DE BIENES Y SERVICIOS FNCER | Se solicita incluir todos los bienes, equipos y elementos requeridos para materializar la conexión de los proyectos de FNCER al Sistema Interconectado Nacional ya que estos hacen parte integrar de dichos proyectos. Por lo que se solicita incluir las torres de líneas de transmisión de energía eléctrica con sus herrajes. | Se solicita incluir en el listado las torres (suspensión y retención) con todos sus herrajes y accesorios requeridos en la instalación. | 20231110160572. | No se acepta el comentario. Lo anterior considerando que si bien se publicó el Anexo 1, los comentarios esperados deben ser sobre lo indicado en los considerandos, es decir, sobre la el ajuste de la capacidad en los proyectos y sistemas de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la cual será únicamente menor a los 50MW, en concordancia con lo establecido en el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023. Para los demás casos, se deberán tramitar las solicitudes de ampliación correspondientes, según lo establecido en la Resolución UPME 468 de 2022 y agotar el trámite establecido.
Maria Piedad Pareja | maria.pareja@aes.com | General | De manera general y de acuerdo con la experiencia que AES Colombia ha tenido en el proceso de emisión de certificados para acceder a los incentivos tributarios que otorga la Ley, ponemos a consideración de la Unidad la actualización de la lista en lo que respecta a las plantas solares y eólicas, en cuánto a la definición y claridad de los elementos y la etapa del proceso en que se identifican, ya que existen equipos, sistemas y subsistemas que no son de tan fácil y lógica identificación por parte de la DIAN, conllevando a la necesidad que los desarrolladores deban explicar cada vez, su uso y aplicación en las diferentes tecnologías. |  | 20231110160442. | No se acepta el comentario. Lo anterior considerando que si bien se publicó el Anexo 1, los comentarios esperados deben ser sobre lo indicado en los considerandos, es decir, sobre la el ajuste de la capacidad en los proyectos y sistemas de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la cual será únicamente menor a los 50MW, en concordancia con lo establecido en el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023. Para los demás casos, se deberán tramitar las solicitudes de ampliación correspondientes, según lo establecido en la Resolución UPME 468 de 2022 y agotar el trámite establecido.
Maria Piedad Pareja | maria.pareja@aes.com | General | Por otra parte, y en lo que respecta a la nueva definición de comunidades energéticas, proyectos que son objeto de los beneficios establecidos en la Ley 1715 de 2014, sugerimos adicionar un anexo particular para una vez se identifiquen claramente los elementos, equipos, sistemas, servicios, entre otros, tales como - Estudios, análisis y consultorías - Sistemas prepagos - Sistemas de protección específicos - Esquemas de digitalización del servicio - Entre otros. |  | 20231110160442. | No se acepta el comentario. Lo anterior considerando que si bien se publicó el Anexo 1, los comentarios esperados deben ser sobre lo indicado en los considerandos, es decir, sobre la el ajuste de la capacidad en los proyectos y sistemas de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la cual será únicamente menor a los 50MW, en concordancia con lo establecido en el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023. Para los demás casos, se deberán tramitar las solicitudes de ampliación correspondientes, según lo establecido en la Resolución UPME 468 de 2022 y agotar el trámite establecido.
Maria Piedad Pareja | maria.pareja@aes.com | Anexo 1. Proyectos y sistemas solares fotovoltaicos, etapa preinversión | Seguidores solares: sugerimos reubicar en etapa de inversión Estaciones meteorológicas: según nuestro entendimiento, abarca al primer elemento de la lista, equipos de medición del recurso solar (Radiómetro, Piranómetro, Pirheliómetro, Heliografo) |  | 20231110160442. | No se acepta el comentario. Lo anterior considerando que si bien se publicó el Anexo 1, los comentarios esperados deben ser sobre lo indicado en los considerandos, es decir, sobre la el ajuste de la capacidad en los proyectos y sistemas de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la cual será únicamente menor a los 50MW, en concordancia con lo establecido en el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023. Para los demás casos, se deberán tramitar las solicitudes de ampliación correspondientes, según lo establecido en la Resolución UPME 468 de 2022 y agotar el trámite establecido.
Maria Piedad Pareja | maria.pareja@aes.com | Anexo 1. Proyectos y sistemas solares fotovoltaicos, etapa inversión | Inversores o microinversores (Off Grid, Grid Tie o Híbrido): sugerimos modificar por “sistemas de inversores tipo string o centralizados. Incluye el sistema de control y supervisión para incorporar al Scada” Sistemas de tracking: sugerimos modificar por sistema de control y comunicación del tracker. Cables solares DC: Cables para las acometidas de corriente directa y alterna en cualquier nivel de tensión |  | 20231110160442. | No se acepta el comentario. Lo anterior considerando que si bien se publicó el Anexo 1, los comentarios esperados deben ser sobre lo indicado en los considerandos, es decir, sobre la el ajuste de la capacidad en los proyectos y sistemas de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la cual será únicamente menor a los 50MW, en concordancia con lo establecido en el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023. Para los demás casos, se deberán tramitar las solicitudes de ampliación correspondientes, según lo establecido en la Resolución UPME 468 de 2022 y agotar el trámite establecido.
Maria Piedad Pareja | maria.pareja@aes.com | Anexo 1. Proyectos y sistemas solares fotovoltaicos, etapa preinversión | Adicionar los costos asociados a consulta previa con comunidades o derecho al uso del terreno. Adicionar estudios ambientales y arqueológicos. |  | 20231110160442. | No se acepta el comentario. Lo anterior considerando que si bien se publicó el Anexo 1, los comentarios esperados deben ser sobre lo indicado en los considerandos, es decir, sobre la el ajuste de la capacidad en los proyectos y sistemas de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la cual será únicamente menor a los 50MW, en concordancia con lo establecido en el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023. Para los demás casos, se deberán tramitar las solicitudes de ampliación correspondientes, según lo establecido en la Resolución UPME 468 de 2022 y agotar el trámite establecido.
Maria Piedad Pareja | maria.pareja@aes.com | Anexo 1. Proyectos y sistemas solares fotovoltaicos, etapa inversión | Adicionar la certificación de bonos de carbono |  | 20231110160442. | No se acepta el comentario. Lo anterior considerando que si bien se publicó el Anexo 1, los comentarios esperados deben ser sobre lo indicado en los considerandos, es decir, sobre la el ajuste de la capacidad en los proyectos y sistemas de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la cual será únicamente menor a los 50MW, en concordancia con lo establecido en el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023. Para los demás casos, se deberán tramitar las solicitudes de ampliación correspondientes, según lo establecido en la Resolución UPME 468 de 2022 y agotar el trámite establecido.