## ANEXO 1 BIENES
Versión Junio de 2022
LISTADO DE BIENES PARA LA DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DEL HIDRÓGENO VERDE Y AZUL - LEY 1715 DE 2014 - LEY 2099 DE 2021
DISTRIBUCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE Y AZUL
ELEMENTO, EQUIPO Y/O MAQUINARIA | ETAPA | COMENTARIO / CONDICIONAL
Tuberías dedicadas de transmisión
Tuberías de acero al carbono con revestimiento especial | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Estaciones de válvulas | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Estaciones de medición de gas (válvulas, filtros, reguladores, manómetros) | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Blending en gasoductos existentes de gas natural
Tuberías de acero al carbono con revestimiento especial | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Estaciones de válvulas | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Estaciones de medición de gas (válvulas, filtros, reguladores, manómetros) | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Camiones/remolques tubulares
Cilindros para gas hidrógeno | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Camiones cisterna criogénicos super-aislados | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Embarque de hidrógeno puro o portadores de hidrógeno
Hidrógeno líquido
Terminal de carga | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Terminal de descarga | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Unidades para compresión y licuefacción del hidrógeno | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Unidades para gasificación y descompresión del hidrógeno | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Unidades para almacenamiento de hidrógeno líquido | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Unidades para almacenamiento de hidrógeno gaseoso | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Embarcación diseñada para el transporte de hidrógeno líquido | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Hidrógeno comprimido
Terminal de carga | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Terminal de descarga | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Tuberías para distribución de hidrógeno gaseoso | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Unidades para almacenamiento de hidrógeno gaseoso | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Embarcación diseñada para el transporte de hidrógeno gaseoso comprimido | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Portadores de hidrógeno
Terminal de carga | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Terminal de descarga | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Unidades para compresión y licuefacción del portador | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Unidades para gasificación y descompresión del portador | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Unidades para almacenamiento del portador líquido | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Unidades para almacenamiento del portador gaseoso | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Embarcación de transporte acondicionada según el portador | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de distribución de hidrógeno verde o azul. Acorde con la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
USOS DE HIDRÓGENO VERDE Y AZUL
ELEMENTO, EQUIPO Y/O MAQUINARIA | ETAPA | COMENTARIO / CONDICIONAL
Tecnologías para celdas de combustibles
Celda de combustible alcalina (AFC)
Celda de combustible alcalina (AFC) | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul de pureza industrial. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Electrolito: Hidróxido de potasio (KOH) | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul de pureza industrial. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Cátodo: platino-oro | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul de pureza industrial. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Ánodo: platino-paladio | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul de pureza industrial. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Celda de combustible con membrana de intercambio de protones (PEMFC)
Celda de combustible con membrana de intercambio de protones (PEMFC) | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul de alta pureza. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Electrolito: perfluoroácido sulfónico (PFSA) | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul de alta pureza. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Cátodo: platino sobre carbono | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul de alta pureza. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Ánodo: platino sobre carbono | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul de alta pureza. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Celda de combustible de óxido sólido (SOFC)
Celda de combustible de óxido sólido (SOFC) | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul de alta pureza. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Electrolito: Zirconio estabilizado con itria (YSZ) | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul, metano o cualquier combustible que contenga hidrógeno con reformado interno. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Cátodo: LaMnO3 dopado con Sr | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul, metano o cualquier combustible que contenga hidrógeno con reformado interno. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Ánodo: Ni/YSZ | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul, metano o cualquier combustible que contenga hidrógeno con reformado interno. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Celda de combustible de ácido fosfórico (PAFC)
Celda de combustible de ácido fosfórico (PAFC) | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul de alta pureza. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Electrolito: H3PO4 | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul de alta pureza. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Cátodo: platino sobre carbono | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul de alta pureza. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Ánodo: platino sobre carbono | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul de alta pureza. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Celda de combustible de carbonato fundido (MCFC)
Celda de combustible de carbonato fundido (MCFC) | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Electrolito: Li2CO3 / K2CO3 | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Cátodo: NiO dopado con Li | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Ánodo: Ni | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Vehículos eléctricos de celdas de combustible (FCEVs) para el transporte terrestre
Vehículos eléctricos de celdas de combustible (FCEVs) para el transporte terrestre | Preinversión e Inversión | Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Celda de combustible | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Tanque de hidrógeno | Preinversión e Inversión | Usados para el almacenamiento de hidrógeno verde o azul dentro del vehículo. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Sistema de suministro de hidrógeno (interno del vehículo) | Preinversión e Inversión | Usados para el transporte de hidrógeno desde el tanque de almacenamiento hasta la chimenea. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Sistema de suministro de aire (filtro de aire, compresor de aire, humificadores) | Preinversión e Inversión | Usados para proporcionar oxígeno a la celda. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Sistemas de gestión del agua y el calor | Preinversión e Inversión | Usados para eliminar el calor residual y los productos de la reacción (agua). Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Estación(es) de recarga de hidrógeno | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad a partir de hidrógeno verde o azul de alta pureza. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Aviación (con SOFC)
Tanque de combustible C12H26 | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso utilización de hidrógeno verde o azul en aviación. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Bombas | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso utilización de hidrógeno verde o azul en aviación. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Reactor de desulfuración | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso utilización de hidrógeno verde o azul en aviación. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Reformador adiabático | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso utilización de hidrógeno verde o azul en aviación. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Soplador reciclador del ánodo | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso utilización de hidrógeno verde o azul en aviación. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
SOFC | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso utilización de hidrógeno verde o azul en aviación. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Intercambiador de calor | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso utilización de hidrógeno verde o azul en aviación. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Postquemador | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso utilización de hidrógeno verde o azul en aviación. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Turbina | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso utilización de hidrógeno verde o azul en aviación. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Turbocompresor | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso utilización de hidrógeno verde o azul en aviación. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Fluvial / marítimo
Celda de combustible | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso utilización de hidrógeno verde o azul en transporte fluvial. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Tanque de almacenamiento (gaseoso o líquido) | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso utilización de hidrógeno verde o azul en transporte fluvial. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Estaciones de servicio de hidrógeno (HRSs), suministro de hidrógeno gaseoso
Unidades de almacenamiento de hidrógeno gaseoso comprimido (distintas presiones) | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso distribución de hidrógeno verde o azul a vehículos. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Compresores | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso distribución de hidrógeno verde o azul a vehículos. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Enfriadores | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso distribución de hidrógeno verde o azul a vehículos. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Dispensador | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso distribución de hidrógeno verde o azul a vehículos. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Estaciones de servicio de hidrógeno (HRSs), suministro de hidrógeno líquido
Unidades de almacenamiento de hidrógeno líquido (tanques criogénicos) | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso distribución de hidrógeno verde o azul a vehículos. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Compresores | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso distribución de hidrógeno verde o azul a vehículos. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Bombas criogénicas de alta presión | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso distribución de hidrógeno verde o azul a vehículos. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Evaporadores | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso distribución de hidrógeno verde o azul a vehículos. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Enfriadores | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso distribución de hidrógeno verde o azul a vehículos. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Dispensador | Preinversión e Inversión | Usadas para el proceso distribución de hidrógeno verde o azul a vehículos. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Calderas de hidrógeno (CHP)
Celdas de combustible | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad y calor a partir de hidrógeno verde o azul. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.
Intercambiadores de calor | Preinversión e Inversión | Usados para el proceso de producción de electricidad y calor a partir de hidrógeno verde o azul. Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacionales o internacionales.

## ANEXO 1 SERVICIOS
Versión Junio de 2022
LISTADO DE SERVICIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL DEL HIDRÓGENO VERDE Y AZUL - LEY 1715 DE 2014 - LEY 2099 DE 2021
HIDRÓGENO VERDE Y AZUL
SERVICIO | ETAPA | COMENTARIO / CONDICIONAL
Asesoría y consultoría especializada | Preinversión e Inversión | Estudios técnicos de pre-factibilidad y de factibilidad. Servicio asociado a la distribución y usos de hidrógeno verde y azul, en el área técnica. Lo anterior, específico y de uso exclusivo para el desarrollo del proyecto.
Diseño e ingeniería del sistema | Preinversión e Inversión | Servicio asociado a la distribución y usos de hidrógeno verde y azul. Incluye ingeniería básica; ingeniería de detalle.
Instalación y puesta en operación del sistema | Preinversión e Inversión | Servicio asociado a la distribución y usos de hidrógeno verde y azul.
Estudios en análisis de riesgos | Preinversión e Inversión | Servicio asociado a la distribución y usos de hidrógeno verde y azul.

## Listas (hidden)
Rol Solicitante principal | Rol Solicitante secundario | Recurso Energético - Tipo de FNCE Biomasa | Tecnología - Tipo de FNCE Biomasa | Departamentos
Dueño del proyecto | Entidad Bancaria | Bagazo | Combustión directa | AMAZONAS
| Instalador | Biogás | Digestión anaerobia | ANTIOQUIA
| Importador | Calor Residual | Gasificación | ARAUCA
|  | Repoblaciones Residuales Energéticas | Pirólisis | ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
|  | Residuos Agrícolas (desechos de los cultivos) | Otra | ATLANTICO
Tipo de Generador | Niveles de tensión | Residuos Pecuarios (excremento de los animales) |  | BOGOTA D.C.
|  | Residuos Sólidos Urbanos (orgánicos) | Tecnología - Tipo de FNCE De Mares | BOLÍVAR
Autogenerador | Nivel 4: mayor o igual a 57.5 kV y menor a 220 kV. | Otro |  | BOYACÁ
Cogenerador | Nivel 3: mayor o igual a 30 kV y menor a 57.5 kV. |  | Otra | CALDAS
Generador | Nivel 2: mayor o igual a 1 kV y menor a 30 kV. | Recurso Energético - Tipo de FNCE De Mares |  | CAQUETÁ
| Nivel 1: menor a 1 kV. |  | Tecnología - Tipo de FNCE Eólica | CASANARE
|  | Agua de mar |  | CAUCA
Tipo de FNCE (Ley 1715 de 2014) | Tipo de FNCE |  | Eólica | CESAR
|  | Recurso Energético - Tipo de FNCE Eólica | Otra | CHOCÓ
Biomasa | Biomasa |  |  | CÓRDOBA
De mares | De mares | Viento | Tecnología - Tipo de FNCE Geotérmica | CUNDINAMARCA
Eólica | Eólica |  |  | GUAINÍA
Geotérmica | Geotérmica | Recurso Energético - Tipo de FNCE Geotérmica | Central de vapor seco | GUAVIARE
Pequeña Central Hidroeléctrica - PCH | PCH |  | Central flash | HUILA
Solar | Solar | Vapor | Central de ciclo binario | LA GUAJIRA
|  |  | Otra | MAGDALENA
| Sector | Recurso Energético - Tipo de FNCE PCH |  | META
|  |  | Tecnología - Tipo de FNCE PCH | NARIÑO
| Residencial | Agua |  | NORTE DE SANTANDER
| Industrial |  | Hidráulica | PUTUMAYO
| Transporte | Recurso Energético - Tipo de FNCE Solar | Hidrocinética | QUINDIO
| Terciario (comercial, público y de servicios) |  | Otra | RISARALDA
| Generación eléctrica | Sol |  | SANTANDER
|  |  | Tecnología - Tipo de FNCE Solar | SUCRE
| Unidad de Medida | Selección |  | TOLIMA
|  |  | Concentración solar de potencia | VALLE DEL CAUCA
| metros | X | Fotovoltaica | VAUPÉS
| unidad |  | Solar térmica para calentamiento de agua | VICHADA
| unidades |  | Otra
Kilogramos

## GLOSARIO (hidden)
GLOSARIO
Alcance: | objeto contractual del servicio dentro del proyecto.
Área del proyecto: | espacio en metros cuadrados que ocupará el proyecto. (m2)
Autogenerador a gran escala AGGE: | autogenerador con potencia instalada superior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya. (1MW)
Autogenerador a pequeña escala AGPE: | autogenerador con potencia instalada igual o inferior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya. (1MW)
Capacidad instalada: | potencia máxima en kilovatios del sistema de generación. (kW)
Contacto | nombre completo, correo electrónico y teléfono de la persona a cargo de la solicitud.
Costo de generación sin el proyecto (COP/kWh): | valor en pesos colombianos por kilovatio/hora que el usuario paga actualmente.
Depósito de acumulación: | cantidad máxima del tipo de fluido que se puede almacenar para uso inmediato.
Eficiencia óptica%: | cociente de la energía térmica útil frente a la energía solar total recibida.
Eficiencia de la planta (%): | relación entre la energía en el punto de carga y la energía prevista producida por el generador. Estos valores oscilan entre un 70 a 90%.
Energía Generada | energía eléctrica en kilovatios hora generada por el proyecto en el año. (kWh/año)
Etapa del proyecto en FNCE: | Inversión: estudios técnicos, financieros, económicos y ambientales definitivos, montaje e inicio de ejecución. Preinversión: investigación y desarrollo tecnológico o formulación e investigación preliminar. Operación: administración, operación y mantenimiento.
Factor de Planta (%): | relación entre la energía real generada durante un período y la energía generada en su capacidad máxima en ese mismo período. Factores de planta promedio: Solar FV: 26%, Eólico: 57%, Biomasa: 70%, Geotérmica: 80%, PCH: 54%
Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE): | recursos de energía disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCE la energía nuclear o atómica y las FNCER.
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER): | recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares.
Modelo/ Referencia: | Identificación alfanumérica con las características técnicas principales de un equipo o elemento.
Normas técnicas | documentos aprobados por organismos de normalización reconocidos en el ámbito nacional e internacional en los cuales se establecen criterios técnicos y de calidad de un producto. Por ejemplo: IEC, UL, RETIE, NTC entre otras.
Recurso Energético: | fuente de energía. Ejemplo: agua, bagazo, biogás, calor residual, residuos agrícolas (desechos de los cultivos), residuos pecuarios (excremento de los animales), residuos sólidos urbanos (orgánicos), sol, vapor, viento.
Sector donde se realizará el proyecto: | sector de consumo de la energía: residencial, industrial, transporte, terciario y generación eléctrica. Éste último tiene como finalidad la venta de energía.
Sector productivo: | sector en el cual la persona jurídica desempeña su actividad económica, según la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas (CIIU).
SIN: | sistema compuesto por los siguientes elementos conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución, y las cargas eléctricas de los usuarios.
Solicitante principal: | dueño de los activos.
Solicitante secundario: | Puede ser la siguiente persona natural o jurídica: - Entidad Bancaria con la cual el dueño del activo haya suscrito un contrato de Leasing Financiero con Opción Irrevocable de compra. En este caso se debe anexar el contrato del leasing financiero. - Instalador, con el cual contractualmente desarrolle las actividades de montaje del proyecto de generación. - Importador.
Tecnología: | Aerogenerador: generación de energía eléctrica accionado por la fuerza del viento. Combustión Directa: generación de energía eléctrica y térmica mediante la reacción química entre un combustible y el aire. Concentración Solar de potencia: generación de energía térmica y eléctrica a partir del calentamiento de un fluido por medio de la energía contenida en la radiación solar. Digestión Anaerobia: generación de energía eléctrica y térmica a partir del biogás producido por microrganismos mediante la descomposición de materia biodegradable en ausencia de oxígeno. Embalse: generación de energía eléctrica accionada por la fuerza del agua. (creación de embalses artificiales para tal fin). Hidrocinética: generación de energía eléctrica accionada por la fuerza del agua. (el agua es canalizada a través de diques y tuberías Filo de Agua: generación de energía eléctrica accionada por la fuerza del agua. (desviaciones realizadas a los causes de los ríos para tal fin). Fotovoltaica: generación de energía eléctrica a partir de la radiación solar. Gasificación: generación de energía eléctrica y térmica a partir de la combustión de la biomasa bajo condiciones de alta temperatura y en presencia de un agente gasificante (aire, oxígeno, vapor de agua, entre otros) Pirolisis: generación de energía eléctrica y térmica a partir de la descomposición química de la biomasa en ausencia de oxígeno. Solar térmica para calentamiento de agua: generación de energía térmica a partir del calentamiento de un fluido por medio de la energía contenida en la radiación solar.  Vapor seco: generación de energía eléctrica a partir del vapor seco a la salida del reservorio geotérmico.  Vapor flash: generación de energía eléctrica a partir del vapor a la salida a la salida del reservorio geotérmico. (utilizan cámaras flash debido a los yacimientos con vapor húmedo)
Temperatura de salida °C: | Temperatura a la cual se va a utilizar el fluido.
Tipo de FNCE | Biomasa: recurso energético, materia orgánica. De mares: recurso energético; fenómenos naturales marinos: mareas, oleaje, corrientes marinas, gradientes térmicos oceánicos, gradientes de salinidad, entre otros. Eólica: recurso energético; el viento. Geotérmica: recurso energético calor que yace del subsuelo terrestre. Pequeña Central Hidroeléctrica: recurso energético; agua. Su capacidad debe ser menor o igual a 10MW. Solar: recurso energético; el sol.
Tipo de generador: | Autogenerador: Persona natural o jurídica que genera energía eléctrica principalmente, para atender sus propias necesidades. Cogenerador: Persona natural o jurídica que genera una producción combinada de energía eléctrica y térmica. Generador: Persona jurídica que genera energía eléctrica exclusivamente para la venta.
Tipo de proyecto: | Generación eléctrica: proceso en el cual se transforma un tipo de energía (no eléctrica) para generar energía eléctrica. Diferente a la generación eléctrica: proceso en el cual se transforma un tipo de energía para generar energía lumínica, térmica, química, mecánica, entre otras.
Unidad de medida: | Referencia de la cantidad solicitada. Por ejemplo: unidades, metros, kilogramos, entre otras.
Valor de la inversión objeto del beneficio antes de impuestos: | suma en pesos colombianos antes de IVA, de los equipos y servicios solicitados en los anexos 4 y 5.
Vida útil del proyecto: | ciclo de vida útil del proyecto en años. (años)
Zonas No Interconectadas (ZNI): | se entiende por Zonas No Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

## Hoja4 (hidden)
Tipo de FNCE | Sector | Tipo Generación
Biomasa | Residencial | Autogenerador a pequeña escala
De Mares | Industrial | Autogenerador a gran escala
Eólica | Transporte | Cogenerador
Geotérmica | Terciario | Generador Distribuido
Pequeña Central Hidroeléctrica | Generación Eléctrica | Generador para despacho centralizado
Solar |  | Planta Menor
Recurso | Tecnologia
Agua | Aerogenerador
Bagazo | Combustión Directa
Biogas | Concentración solar de potencia
Calor Residual | Digestión Anaerobia
Repoblaciones Forestales Energéticas | Embalse
Residuos Agrícolas | Hidrocinética
Residuos Pecuarios | Filo de Agua
Residuos Sólidos | Fotovoltaica
Sol | Gasificación
Vapor | Pirólisis
Viento | Solar Térmica para Calentamiento de Agua
Vapor Seco
Vapor Flash